Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  18/05/07

Offerta: 4401

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta per ricambi automazione mulino e allarmi forno:

| Descrizione | Nr | Prezzo Un. |
| --- | --- | --- |
| DISP.SICUR.115V 50/60HZ 2L | 1 | € 119,5 |
|  |  | € - |
| OP170B | 1 | € 1.378,1 |
| CPU 317 2DP | 1 | € 3.392,9 |
| MMC | 1 | € 197,6 |
| CONNETTORE PROFIBUS | 1 | € 53,5 |
| BUS TERMINALE | 1 | € 53,5 |
| SIMATIC NET, PB OLM/G11 OPTICAL LIN | 1 | € 501,3 |
| SIMATIC NET, OLM/G12 OPTICAL LIN | 1 | € 722,3 |
| SIMATIC NET, CP5611 | 1 | € 462,1 |
| SIMATIC NET, CAVO PCF STANDARD | 100 | € 710,1 |
| SIMATIC NET, PLUG BFOC PCF | 1 | € 472,8 |
| QUINT-PS-100-240AC/24DC/10 | 1 | € 127,6 |
| QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/30 | 1 | € 225,3 |
|  |  | € - |
| IL PB BK DP/V1-PAC | 1 | € 127,0 |
| IB IL 24 PWR IN-PAC | 1 | € 13,0 |
| IB IL 24 DI 32/HD-PAC | 1 | € 124,0 |
| IB IL 24 DO 32/HD-PAC | 1 | € 136,3 |
| IB IL AO 2/U/BP-PAC | 1 | € 129,2 |
| IB IL AI 8/SF-PAC | 1 | € 304,4 |
| IB IL AI 2/SF-PAC | 1 | € 128,5 |
| IB IL INC-IN-PAC | 1 | € 125,1 |
| IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC | 1 | € 212,7 |
| IB IL TEMP 2 UTH-PAC | 1 | € 141,8 |
|  |  | € - |
| SOFTSTART S6 90KW 460V | 1 | € 1.908,6 |
| AVV.DOL. 400V 45KW 100A AUS 220V | 1 | € 1.021,8 |
|  |  | € - |
| COMMANDER SK | 1 | € 582,1 |
| PR 2261 | 1 | € 256,1 |
| ENCODER PER BILANCE | 1 | € 81,0 |
|  |  | € - |
| TP177A | 1 | € 582,1 |
| CPU 315 2DP ,128KB | 1 | € 1.545,6 |
| SM321 32DI 24VDC | 1 | € 342,1 |
| SM322 16DO 24VDC | 1 | € 236,4 |
| CONNETTORE 40 POLI | 1 | € 39,2 |
| MMC | 1 | € 197,6 |
| IM365 | 1 | € 140,5 |
| CONNETTORE 20 POLI | 1 | € 24,9 |
| SCHEDA ANALOGICA SM331 | 1 | € 447,9 |

Consegna: da concordare

Pagamento: solito

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl