Spett.le

Cementi della Lucania S.p.A

Contrada Lavangone

Avigliano Scalo (Pz)

### Frosinone,  23/12/09

Offerta: xxxx

Con la presente Vi rimettiamo la Ns. migliore offerta per la fornitura delle seguenti apparecchiature

| INSTALLATI |  |  | PREZZO UNITARIO + IVA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MULINO |  |  |
| 1 | 6ES7317-2AJ10-OAB0 | CPU 317 2DP | € 3.530,00 |
| 1 | 6ES7953-8LJ11-OAA0 | MMC | € 202,00 |
| 1 | 3RW30461AB14 | AVV.DOL. 400V 45KW | € 1.027,00 |
| 2 | 3RW40566BB34 | SOFTSTART S6 90KW 460V | € 1.918,00 |
| 8 | 6ES7972-0BB50-OXA0 | CONNETTORE PROFIBUS | € 54,00 |
| 2 | 6GK1502-2CB10 | SIMATIC NET, PB OLM/G11 | € 512,00 |
| 2 | 6GK1502-3CB10 | SIMATIC NET, OLM/G12 | € 739,00 |
| 3 | COMMANDER SK 3 KW | CONTROL TECHNIQUES | € 445,00 |
|  | ALLARMI |  |  |
| 1 | 6ES7314-1AG13-OAB0 | CPU 314 ,64KB | € 643,00 |
| 1 | 6ES7322-1BH01-OAA0 | SM322 32DO 24VDC | € 242,00 |
| 1 | 6ES7953-8LG11-OAA0 | MMC | € 89,00 |
| 1 | 6GK7342-5DA02-0XE0 | CP 342-5 | € 838,00 |
|  | VENTILATORI |  |  |
| 2 | IL PB BK DP/V1 | PHOENIX CONTACT | € 130,00 |
| 3 | IB IL 24 DI 32 | PHOENIX CONTACT | € 126,00 |
| 2 | IB IL 24 DO 32 | PHOENIX CONTACT | € 138,00 |
| 6 | IB IL AI 2/SF | PHOENIX CONTACT | € 131,00 |
| 6 | IB IL AO 2/SF | PHOENIX CONTACT | € 165,00 |
| 1 | COMMANDER SK 6402 | CONTROL TECHNIQUES | € 7.480,00 |
| 1 | COMMANDER SK 4403 | CONTROL TECHNIQUES | € 3.440,00 |
| 3 | COMMANDER SK 4401 | CONTROL TECHNIQUES | € 2.385,00 |
| 5 | SM KEYPAD REMOTE | CONTROL TECHNIQUES | € 75,00 |
| 1 | PILZ PNOZ X7 24VDC | PILZ | € 65,00 |
|  | TRAMOGGIE |  |  |
| 1 | VIPA TD03 | VIPA | € 170,00 |
| 1 | 114-6BJ02 | VIPA | € 295,00 |
| 1 | 123-4EL01 | VIPA | € 245,00 |

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Trasporto: incluso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl