Spett.le

Presidente del

### 14/09/2010                                                     Comitato Regionale Lazio

Sig. Gian Piero Mauretti

Offerta relativa alla manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico dello Stadio del Nuoto di Frosinone7964

L’offerta  tiene conto della manutenzione ordinaria da programmare dei seguenti item:

- Cabina elettrica di trasformazione

- Quadri elettrici di BT

- Impianto elettrico completo di illuminazione

- Impianto di terra

CABINA ELETTRICA DI TRASFORMAZIONE

Intervento con cadenza annuale comprendente :

- Pulizia locali, quadri, trasformatori

- Verifica serraggio di tutte le connessioni

- Ispezione a vista delle apparecchiature elettriche

- Verifica equipotenzialità delle strutture

- Verifica presenza e efficienza degli accessori di cabina e dei dispositivi di protezioni individuale

- Verifica impianto illuminazione e emergenza

Intervento con cadenza semestrale comprendente :

- Pulizia locali e quadri (solo parti esterne)

- Verifica presenza e efficienza degli accessori di cabina e dei dispositivi di protezioni individuale

- Verifica impianto illuminazione e emergenza

QUADRI ELETTRICI DI B.T.

Intervento con cadenza semestrale comprendente :

- Pulizia interna e esterna dei quadri

- Ispezione a vista di tutte le apparecchiature elettriche

- Verifica serraggio di tutte le connessioni

- Verifica funzionamento degli interruttori differenziali

- Verifica equipotenzialità delle strutture

- Verifica funzionamento strumentazione frontequadro

Intervento con cadenza mensile comprendente :

- Pulizia parte esterna dei quadri

- Verifica funzionamento strumentazione frontequadro

IMPIANTO ELETTRICO

Intervento con cadenza semestrale comprendente :

- Controllo visivo impianto  e prese industriali

- Controllo del  funzionamento delle apparecchiature di illuminazione normale e di emergenza

- Pulizia  interna ed esterna dello schermo diffusore per le lampade installate

- Controllo della tenuta dei fissaggi, delle guarnizioni, e dello stato degli elementi di tenuta

Intervento con cadenza mensile comprendente :

- Controllo del  funzionamento delle apparecchiature di illuminazione normale e di emergenza

IMPIANTO DI TERRA

Intervento con cadenza semestrale comprendente :

- Verifica della integrità delle connessioni di terra

- Verifica della presenza dei cartelli di identificazione del posizionamento dei dispersori

- Esecuzione di misura dei valori di resistenza dei dispersori di terra primari.

QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera offerta  per un anno è la seguente:

Totale  € 33.250,00 + IVA

Consegna: da concordare

Pagamento: da concordare

N.B. tutti i lavori sopra indicati verranno effettuati nei giorni da lunedì a venerdi dalle ore 08.00 alle ore 17.00

Tutti i lavori che dovranno essere effettuati in orari diversi verranno fatturati con aumenti come da contratto nazionale

Tutti i lavori che esulano da tale offerta, riparazioni, sostituzione materiali, ecc Vi verranno consentivate a parte

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

Elettro Impianti  srl