Spett.le

Ecolegno Roma S.r.l.

Via Dell’Arcadia, 15

00147 Roma

### Frosinone,  31/01/08

Offerta: 5186

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- Ecolegno Roma S.r.l.

- ……………….

- …………………….

Quadro elettrico e impianto di alimentazione pressa

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Quadro di protezione alimentazione elettrica

- Impianto distribuzione elettrica

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI POTENZA

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 600x1800x400 circa completo di zoccolo, doppia porta

- Colore RAL 7032

- Interruttore generale alimentazione pressa 4x630 A completo di bobina di minima tensione, controllo differenziale, toroide

- Interruttore generale alimentazione pressa 4x250 A completo di bobina di minima tensione, controllo differenziale, toroide

- Morsetteria di potenza

2.1.2) IMPIANTO

- Smantellamento linea elettrica attualmente installata

- Smantellamento quadro elettrico attualmente installato

- Fornitura e posa in opera di circa 420 mt di cavo FG7 1x150mmq dal quadro di potenza al quadro pressa, installato entro conduit di Vs fornitura, completo di attestazione

- Fornitura e posa in opera di circa 80 mt di cavo N07 1x120mmq G.V. dal quadro di potenza al quadro pressa, installato entro conduit di Vs fornitura, completo di attestazione

- Posa in opera del quadro elettrico sopra indicato

- Collegamenti elettrici tra G.E. e quadro di potenza

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro

- Dichiarazione di conformità lavori elettrici

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è  la seguente:

Totale a corpo    €  15.100,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  entro 02 febbraio 2008

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl