Spett.le

FIAT AUTO Pomigliano S.p.A.

Viale Ex Aeroporto, snc

80038 Pomigliano D’Arco (Na)

### Frosinone,  15/07/06

Offerta: 3527

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

FIAT AUTO Pomigliano S.p.A.

- ……………….

- …………………….

Tavola rotante

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Software di gestione posizionamento tavola rotante

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Disegni e schemi elettrici

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SOFTWARE

Fornitura di un quadro software di comando posizionatore comprendente:

- Realizzazione file parametri di base posizionatore

- Realizzazione file blocchi di posizionamento

- File di interscambio con PLC

- File di interscambio con attuatori esterni

2.1.2 ) MESSA IN SERVIZIO

Messa in servizio del sistema presso la VS sede comprendente:

- Caricamento programmi nel PLC e nella scheda assi

- Debug dei programmi

- Prove di funzionamento macchina

- Aggiustamento parametri di funzionamento

2.1.3 ) SCHEDE ASSI

Sostituzione batterie di backup delle schede assi

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di prove di funzionamento

  - Fornitura di hardware per sviluppo sistema

- Fornitura in conto visione di materiale elettrico ed elettronico atto allo sviluppo dei software presso la NS sede. Il materiale da fornire è il seguente:

- Schede assi

- Rack completo del PLC con tutte le schede di I/O

- Scheda di interfacciamento

- Encoder di retroazione

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software PLC

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Totale a corpo    €  7.100,00 + IVA

N.B.: tutto quello che è estraneo all’ambito di fornitura Vi verrà consuntivato a parte previo accordi con i VS tecnici

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare (normalmente 3 settimane D.O. s.i.)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl