Spett.le

ITALCHEMICAL Industriale  S.r.l.

Via Asse Attrezzato, 3

Loc. Ventimerli

03013 Ferentino (Fr)

### Frosinone,  20/12/05

Oggetto: controllo sistemi di misura

In data 07 e 09 dicembre 2005 abbiamo verificato la seguente strumentazione nel VS stabilimento.

- 5 PT100

- 3 trasmettitori di pressione

- 4 sistemi di pesatura

- Loop di temperatura

- Analizzatore di torbidità

Per quanto riguarda i risultati delle verifiche si rimanda alle schede tecniche allegate alla presente

Si comunica che il torbidimetro non funziona per rottura della testa di misura, un trasmettitore di pressione non funziona, un altro trasmettitore deve essere inviato dal costruttore per poter effettuare la connessione con la membrana di trasmissione, alcune PT100 non  sono o funzionanti oppure non costanti nel funzionamento

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl