Spett.le

Compagnia Italiana Rimorchi S.R.L.

Via Tiburtina Valeria, Km 193.06

65028 Tocco Da Casauria (Pe)

### Frosinone,  30/11/2010

Offerta: 8242

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

Compagnia Italiana Rimorchi S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Strumentazione, impianto elettrico, software cabina di verniciatura Olpidur

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura di quanto appresso riportato:

- Fornitura e posa in opera sistemi di rilevamento e controllo cabina Olpidurr

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  indicazioni verbali, sopralluogo, schema elettrico attuale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

Per poter permettere una regolazione più accurata e un controllo continuo della temperatura della cabina abbiamo deciso di installare le seguenti strumentazioni:

- Due PT100 per il controllo della temperatura degli scambiatori

- Otto trasmettitori di pressione differenziale per il controllo dei filtri di aspirazione, di uscita, di preaspirazione e il controllo del flusso dell’aria negli scambiatori

- Quattro potenziometri per il controllo della movimentazione delle serrande dell’aria

- Pannello operatore da sostituire a quello attualmente installato per l’inserimento dei dati di processo, dei dati di setpoint e la visualizzazione delle variabili di processo e degli allarmi

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ELETTRICO GENERALE

Modifica quadro elettrico della cabina:

- Smontaggio di tutte le apparecchiature da sostituire  (pannello operatore, strumentazione di controllo pressione, termoregolatore)

- Fornitura e posa in opera di un pannello operatore touch screen da 5” monocromatico

- Fornitura e posa in opera di una scheda di uscite digitali e due schede di ingressi analogici del PLC

- Fornitura materiale occorrente e collegamenti elettrici

2.1.2 ) BORDO MACCHINA

Modifiche da effettuare a bordo macchina comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un convertitore PT100/mA da installare sulla sonda attualmente installata

- Fornitura e posa in opera di due PT100 complete di trasmettitori

- Fornitura e posa in opera di otto trasmettitori di pressione differenziali

- Fornitura e posa in opera di quattro gruppi potenziometrici da installare sulle valvole di regolazione

- Realizzazione di tutto l’impianto a bordo macchina con la fornitura del materiale occorrente

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Vitto e alloggio del personale durante l’installazione e la messa in servizio del sistema

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la VS sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadro elettrico

- Dichiarazione di conformità montaggi

- Copia software PLC e OP

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2 è la seguente:

Totale a corpo    € 12.050,00 + IVA

La quotazione economica della fornitura punti 2.1.1, 2.1.2 per una seconda macchina completamente uguale è la seguente:

Totale a corpo    € 9.850,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl