Spett.le

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

Via Migliara, 45

04010  Borgo Grappa (LT)

### Frosinone,  11/04/08

Offerta: 5390 BIS

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

PLADA INDUSTRIALE S.R.L

- ……………….

- …………………….

Spostamento utenze  di comando impianto

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo

- Impianto elettrico

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

La NS proposta in relazione ai lavori da eseguire è la seguente:

- smantellamento impianto elettrico esistente

- fornitura quadro comando impianto

- installazione elettrica

- messa in servizio

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO CONTENIMENTO AMPEROMETRI

Fornitura di una cassetta di contenimento amperometri mixer comprendente:

- Carpenteria in lamiera colore RAL 7010 300x150x120 mm

- Tre amperometri analogici 72x72 per visualizzare gli assorbimenti dei motori

- Morsetteria

2.1.2 ) PANNELLO DI COMANDO

Fornitura di un pannello di comando formato da un pannello di alluminio spessore 3 mm dimensioni 400x400mm da installare sul tavolo di comando completo di:

- Tre pulsanti di stop per la fermata immediata dei mixer

- Pulsante di emergenza e pulsante luminoso ripristino circuito sicurezze

- Selettore 3 posizioni, lampada e pulsanti di comando

- Pulsanti di stop immediato 3 carrelli sala posatura

- Pulsanti di stop ribaltatori

- Morsetteria

2.1.3) IMPIANTO ELETTRICO

- Smontaggio del quadro di comando attualmente installato

- Smontaggio canalina attualmente installata

- Fornitura e posa in opera di nuova canalizzazione di tipo plastico

- Collegamenti elettrici dei nuovi quadri sopra indicati

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadro generale e quadro di comando con fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici e cavi di comunicazione

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra quadri mixer e quadro di comando con fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici

- Fornitura e posa in opera di nuova canalizzazione tra canala e ribaltatori realizzata con materiale inox

- Spostamento all’esterno del perimetro di protezione dei pulsanti di stop dei ribaltatori

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra ribaltatori e quadro di comando con fornitura e posa in opera di nuovi cavi elettrici

2.1.4 ) SOFTWARE

Modifica software per inserimento stop ciclo singolo carrello da parte degli operatori

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Materiali e apparecchiature meccaniche non verificabili a priori

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schema elettrico quadri

- Dichiarazione di conformità

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera fornitura è la seguente:

Totale a corpo € 5.350,00 + IVA

Pagamento: solito

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl