Spett.le

XXXX

XXXX

XXXXX

### Frosinone,  15/07/06

Offerta: 3528

SPECIFICA TECNICA

- Offerta

a

- XXXXX

- ……………….

- …………………….

Spostamento quadri elettrici presse e automazione e collegamenti elettrici

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Scollegamento elettrico di sette quadri elettrici

- Spostamento in nuova area

- Ricollegamento elettrico

- Prove di funzionamento

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) SCOLLEGAMENTO

Scollegamento elettrico quadri elettrici comprendente:

- Verifica di rispondenza ai schemi elettrici

- Scollegamento elettrico di tutti i cavi

- Sostituzione numerazione ove occorrente

2.1.2 ) RIMONTAGGIO

Rimontaggio quadri elettrici comprendente:

- Spostamento quadri su soppalco di VS fornitura con l’ausilio di mezzi di sollevamento di VS fornitura

- Realizzazione di una canalizzazione di adeguata dimensione per il collegamento elettrico tra i vari quadri

- Realizzazione di una canalizzazione di adeguata dimensione per il collegamento elettrico tra i vari quadri e i nuovi quadri di collegamento da installare all’interno del conduit che porta alle presse

- Modifica cavi e canaline di alimentazione elettrica

- Fornitura e posa in opera dei cavi di collegamento tra i quadri elettrici e i quadri di collegamento, quali:

- Mt 400 circa 24x1,5 mmq

- Mt 100 circa 4x4 mmq

- Mt 120 circa 4x2,5 mmq

- Mt 20 circa 4x25 mmq

- Mt 50 circa 6x0,5 mmq schermato

- Numerazione di tutti i cavi

2.1.3 ) PROVE DI FUNZIONAMENTO

Prove di funzionamento di tutte le macchine con l’ausilio di VS tecnici

AMBITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Mezzi di trasporto e sollevamento all’interno del VS stabilimento

- Schemi elettrici di tutta la macchina

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Vostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici dei nuovi quadri

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dell’intera  fornitura   è     la seguente:

Totale a corpo    €  32.600,00 + IVA

Pagamento: da concordare

##### Consegna:  da concordare (normalmente 3 settimane D.O. s.i.)

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl