Spett.le

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

### Frosinone,  22/01/08

Offerta: XXXX

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

- XXXXXX

- ……………….

- …………………….

Sistema di posizionamento

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la modifica e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro di comando e controllo impianto

- Software di comando e controllo impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

1.1 )  Vostre indicazioni verbali.

1.2)  Visita presso VS stabilimento

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO ELETTRICO

Fornitura di un quadro elettrico di potenza comprendente:

- Carpenteria tipo leggio, dimensioni circa 900x400x1100 colore RAL 7032

- Modulo tre luci frontequadro

- Sistema di ventilazione

- Interruttore generale 3x40 A bloccoporta

- Trasformatore ausiliari completo di protezioni

- Alimentatore 24 Vdc 5 A

- Modulo controllo emergenze completo di contattori

- Azionamento Control Techniques tipo Uni Sp, completo di filtro, resistenze di frenatura, pannellino operatore, scheda revolver, scheda assi, fusibili di protezione per semiconduttori, contattore di emergenza

- Pannello operatore Touch Screen Proface, monocromatico

- Pulsanteria comando macchina

2.1.2 ) SOFTWARE

Fornitura di un software di comando e controllo sistema comprendente:

- Software azionamento

- Software scheda assi e posizionatore

- Software Pannello Operatore

2.1.3 ) MOTORE

Modifica motore elettrico comprendente:

- Fornitura e posa in opera di un resolver

- Fornitura e posa in opera di in sistema di bloccaggio resolver

BITO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

- Montaggi meccanici e modifiche per adattamento di motori e encoder

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la Nostra sede.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Copia del software

- Schemi elettrici quadro

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica del sistema è  la seguente:

Totale a corpo    €  6.150,00 + IVA

Pagamento: solito in uso

##### Consegna:  da concordare

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl