Spett.le

Quasar Engineering S.r.L.

Via A. Fabi

03100 Frosinone

### Frosinone,  09/02/2010

Offerta: 7311

SPECIFICA TECNICA

- Offerta preliminare

a

QUASAR ENGINEERING S.R.L.

- ……………….

- …………………….

Quadro, impianto elettrico, software mulino macinazione perclorato di ammonio presso il locale 4002

INDICE

- Elementi base di valutazione

- Obiettivi della fornitura

- Ambito di fornitura

- Esclusioni

- Collaudo e messa in servizio

- Documentazione

- Quotazione economica

- Garanzie

PREMESSA

Questa proposta per descrivere tecnicamente, funzionalmente e successivamente quotare economicamente la fornitura e posa in opera di quanto appresso riportato:

- Quadro elettrico di comando sistema

- Impianto elettrico bordo macchina

- Software di gestione sistema

- Messa in servizio impianto

Gli impianti sopraindicati, saranno in grado di poter rispondere alle Vs. esigenze in  termini di affidabilità e sicurezza nonché per eventuali e/o future  implementazioni in termini di fasi di lavorazioni.

1 )	ELEMENTI BASE DI VALUTAZIONE

  - )  Capitolato CPTGEN10081 Ed.1

  - )  Visita presso cliente finale

2) OBIETTIVI DELLA FORNITURA

Scopo della fornitura è la realizzazione in opera degli impianti descritti precedentemente. Di seguito si riporta una descrizione di quanto da noi elaborato.

Come primo passo si è cercato di individuare il sistema che Vi possa garantire, il massimo risultato in termini di funzionalità e versatilità, sia  durante la fase di installazione sia durante la successiva  fase di gestione operativa del sistema per poter interagire con le varie fasi di lavoro.

2.1) DESCRIZIONE ARCHITETTURA

L’architettura del sistema hardware come precedentemente descritto si compone di vari elementi tipici come:

2.1.1 ) QUADRO DI COMANDO E CONTROLLO

Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico da installare nella sala quadri del locale 4002 comprendente:

- Carpenteria in lamiera di dimensioni circa 800x1800x400, IP55, zoccolo 100mm

- Colore RAL 7030 o similari

- Interruttore generale bloccoporta 3x100A

- Sistema di ventilazione quadro

- Sistema di illuminazione quadro

- Modulo 3 luci

- Trasformatore 220Vac della potenza di circa 1 Kva completo di protezioni

- Alimentatore 24Vdc 10 A

- Gruppo di comando motore da 0.37 Kw, comprendente contattore, fusibili per semiconduttori, filtro di rete, inverter Siemens

- Gruppo di comando motore da 22 Kw, comprendente contattore, fusibili per semiconduttori, filtro di rete, inverter Siemens

- Modulo di controllo emergenza completo di contattori

- PLC di controllo e comando marca Siemens tipo S7-200 completo di ingressi e uscite digitali e analogiche

- Repeater Profibus

- Quattro barriere per separare gli ingressi digitali provenienti dal campo

- Due barriere per separare gli ingressi analogici provenienti dal campo

- Due barriere per separare e comandare le bobine degli attuatori installati in campo

- Relè di interfacciamento uscite

- Morsetteria

2.1.2 ) QUADRO SINOTTICO

Modifica del quadro sinottico comprendente la fornitura e posa in opera di quanto segue:

- Alimentatore 24Vdc 5 A

- PLC di controllo e comando marca Siemens tipo S7-200 completo di ingressi e uscite digitali e analogiche

- Repeater Profibus

- Pannello operatore Siemens, touh screen, colori, 5.7”  con possibilità di archiviare dati di processo su MMC

- Pulsanteria fronte quadro

- Morsetteria

2.1.3 ) BORDO MACCHINA

Fornitura di un impianto bordo macchina comprendente:

- Rifacimento collegamenti elettrici di potenza motori in esecuzione IP66

- Realizzazione alimentazione elettrica nuovo quadro dal vecchio quadro

- Realizzazione dei collegamenti elettrici tra il quadro sopra indicato e le apparecchiature in campo ( due PT100, due bobine, 4 finecorsa) in esecuzione IP66

- Collegamenti elettrici tra il quadro sopra indicato e la sala controllo comprendente linea Profibus e linea emergenza

2.1.4) SOFTWARE

Software di comando e controllo impianto comprendente:

- Software di gestione comunicazione tra i due PLC

- Software di gestione inverter e quanto altro occorrente alla realizzazione del sistema

- Software pannello operatore: gestione manuale apparecchiature, gestione processo tramite pagine video, gestione allarmi, visualizzazione parametri di processo

2.1.5) MESSA IN SERVIZIO

Fornitura delle seguenti prestazioni:

- Verifica della mappatura degli I/O

- Installazione programmi PLC, OP, inverter

- Prove di funzionamento

- Assistenza alla partenza e assistenza iniziale agli operatori

2.1.6) VELOCITA’ MOTORI

Per la rilevazione della velocità dei due motori verranno forniti e posati in opera due sistemi di rilevazione formati da una struttura meccanica calettata sulla parte posteriore del motore, disco forato e finecorsa Namue per la rilevazione del movimento.

All’interno del quadro elettrico verranno installate due barriere di sicurezza

La parte elettrica sarà di NS fornitura mentre la parte meccanica sarà di VS fornitura

TO DI FORNITURA

- Per il raggiungimento degli obiettivi indicati nella posizione 2 prevediamo lo svolgimento e fornitura delle seguenti attività' e materiali.

- 3-1)  Specifiche funzionali e tecniche

- Verranno redatte dal ns. personale con i Vs. tecnici, come prima attività eseguita nell'espletamento della fornitura, per definire in modo univoco e completo le funzioni del sistema e comprenderanno:

- accettazione dei materiali da utilizzarsi

- definizione dei cicli e della funzionalità del sistema

- definizione degli estremi operativi per le attività di costruzione

- definizione delle attività di montaggio elettrico

Desideriamo evidenziarVi che la presente offerta include nel suo ambito di fornitura in opera anche le seguenti voci:

#### Ingegneria

- Documentazione (vedi voce relativa)

- ESCLUSIONI

- Quanto non espressamente citato nell'Ambito di fornitura

5) COLLAUDO E MESSA IN SERVIZIO

Il collaudo e la messa in servizio verranno effettuati alla presenza dei Vostri tecnici presso la sede del cliente finale.

6)  DOCUMENTAZIONE

La fornitura comprenderà la seguente documentazione su supporto informatico e cartaceo:

- Schemi elettrici quadri

- Dichiarazione di conformità quadri elettrici

- Dichiarazione di conformità installazione

- Listato software PLC, OP, inverter

Il cartiglio utilizzato per l’aggiornamento di tali schemi elettrici sarà lo standard attualmente in uso presso di noi. La simbologia elettrica conforme alle attuali norme CEI.

7) QUOTAZIONE ECONOMICA

La quotazione economica dei punti 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 è la seguente:

Totale a corpo    € 20.360,00 + IVA

La quotazione economica del punto 2.1.6 è la seguente:

Totale a corpo    € 830,00 + IVA

Pagamento:da concordare

##### Consegna:  da concordare (per la realizzazione del sistema occorrono circa 3 settimane dall’ordine s.i.)

8) GARANZIE

La fornitura sarà eseguita a regola d’arte e sarà conforme alle normative e disposizioni legislative vigenti che disciplinano le attività definite nella presente offerta. R.E.M. garantisce al riguardo ogni responsabilità per eventuali violazioni delle

predette disposizioni impegnandosi a risolvere nel più breve tempo possibile ogni difetto e/o ogni violazione alla legislazione ed alle normative vigenti riscontrati nel corso del collaudo d’accettazione della fornitura.

La garanzia assicura la sostituzione per un periodo di 12 mesi dalla data di messa in servizio della fornitura di tutti i particolari che risultassero difettosi per lavorazione o per qualità del materiale o per costruzione sbagliata. La garanzia non copre guasti dovuti ad imperizia, manomissioni, da condizioni ambientali, elettriche, climatiche, chimiche e fisiche oltre i limiti prescritti o da interventi non autorizzati.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti

R.E.M.  srl