## Foglio1
POS. | Q | DENOMINAZIONE | TIPO | FUNZIONE | MARCA | NOTE
1 | 90m | Cavo unipolare per POSA FISSA a norme FIAT CEI 20-22 II FG7R 0,6/1KV guaina esterna grigia | 240mmq | allacciamento blindo |  | N° 2 cavi in parallelo per fase
2 | 15m | Cavo unipolare GIALLO/VERDE per POSA FISSA a norme FIAT CEI 20-22 II | 240mmq | allacciamento blindo |  | N° 1 cavo di sezione pari alla metà del cavo di fase
3
4
5
6
7