## SMP FRONTE
SMP - SCHEDA DI MANUTENZIONE PIANIFICATA
CICLO STANDARD |  |  | QUALITA’ | SOFTWARE |  | STRUMENTALE
|  |  | ELETTRICA | MECCANICA |  | FLUIDICA
|  |  | PULIZIA | LUBRIFICAZ | X | ISPEZIONE
MACCHINA O IMPIANTO | PORTALE OP 110 INGRESSO QUADRO GENERALE
GRUPPO
COMPONENTE
COSTRUTTORE | R.E.M. S.R.L.
TIPO DI INTERVENTO | VERIFICA STATO VENTILATORI APPARECCHIATURE ELETTRICHE
PERIODICITA' | 6 MESI | TEMPO D'ESECUZIONE (MIN) |  |  | STATO MACCHINA |  | M.F.
ESECUTORE | N° | TEMPO DI LAVORO | ESECUTORE | N° | TEMPO DI LAVORO
MANUTENTORE MECCANICO |  |  | SPEC. SOFTWARE
MANUTENTORE ELETTRICO | 1 | 1H | SPEC. ROBOT
PUNTO DI INTERVENTO

## SMP RETRO
SMP - SCHEDA DI MANUTENZIONE PIANIFICATA
CICLO STANDARD
TIPO DI INTERVENTO
PERIODICITA' |  | 6 MESI | TEMPO D'ESECUZIONE (MIN) |  |  |  | STATO MACCHINA | MF
Riportare in ordine in NERO l'attività, ROSSO il potenziale rischio, in VERDE la contromisura
FASI DI INTERVENTO |  |  |  | TEMPI | ATTREZZATURA | RISCHIO (PITTOGRAMMA) | CONTROMISURA (PITTOGRAMMA)
1 | APERTURA PORTA ANTERIORE QUADRO ELETTRICO CON VITE DI SGANCIO DELL'INTERRUTTORE GENERALE
2 | VERIFICA FUNZIONAMENTO VENTILATORI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (PCU, NCU, ALIMENTATORE ASSI, ASSI) |  |  |  | NORMALE ATTREZZATURA | ELETTROCUZIONE
3 | CHIUSURA PORTA ANTERIORE QUADRO ELETTRICO CON VITE DI SGANCIO DELL'INTERRUTTORE GENERALE
4
5
6
7
8
9
10
11
12

## CART FRONTE
SMP - SCHEDA DI MANUTENZIONE PIANIFICATA
CICLO STANDARD
TIPO DI INTERVENTO
PERIODICITA' |  | TEMPO D'ESECUZIONE (MIN) |  | STATO MACCHINA |  | M.F.
PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CICLO SU INDICATO, L'ESECUTORE HA PRESO VISIONE DELLA RELATIVA SCHEDA SMP, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A TUTTE LE PROCEDURE/PRESCRIZIONI DI SICUREZZA IN ESSA RIPORTATE.
1 | ESECUTORE: | CID: | FIRMA: |  | DATA:
OSSERVAZIONE:
2 | ESECUTORE: | CID: | FIRMA: |  | DATA:
OSSERVAZIONE:
3 | ESECUTORE: | CID: | FIRMA: |  | DATA:
OSSERVAZIONE:
4 | ESECUTORE: | CID: | FIRMA: |  | DATA:
OSSERVAZIONE:

## CART RETRO
SMP - SCHEDA DI MANUTENZIONE PIANIFICATA
CICLO STANDARD
TIPO DI INTERVENTO
PERIODICITA' |  | TEMPO D'ESECUZIONE (MIN) | STATO MACCHINA
RIPORTARE IN CORRISPONDENZA DEL RIGO DI APPLICAZIONE ALLA DATA L'ESITO E QUANTO RISCONTRATO ESEGUENDO L'ATTIVITA'
DESCRIZIONE SINTETICA DI QUANTO E' EMERSO DALL'APPLICAZIONE DELLA SMP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20