## INT.Sc
SIGLA | TIPO | COD. SIEI | COD. SIEMENS | COD. SCHNEIDER
=D01-Q01 | Interruttore di potenza scatolato 400A | MP3-400C3M | 3VT3763-2AA36-0AA0 + 3VT9340-6AC00
| Coprimorsetti per interruttore scatolato | MP3/4-COP3PL | 3VT9300-8CA30 (x2pz)
| Manovra con bloccoporta | MP3/4-CRNN | 3VT9300-3HA20 + 3VT9300-3HE20 + 3VT9300-3HG10 + 3VT9300-3HJ10
| Bobina a lancio di corrente | MPX-SH110 | 3VT9300-1SD00
=D08-Q01 | Interruttore automatico 1,8-2,5A | BM3RHB-2P5 | 3RV2011-1CA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=D08-Q02 | Interruttore automatico 1,8-2,5A | BM3RHB-2P5 | 3RV2011-1CA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=D10-Q01 | Interruttore automatico 4-6,3A | BM3RHB-2P5 | 3RV2011-1GA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=D25-Q01 | Interruttore automatico 1,8-2,5A | BM3RHB-2P5 | 3RV2011-1CA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E08-Q01 | Interruttore automatico 0,7-1A | BM3RHB-001 | 3RV2011-0JA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E08-Q02 | Interruttore automatico 0,7-1A | BM3RHB-001 | 3RV2011-0JA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E08-Q03 | Interruttore automatico 0,7-1A | BM3RHB-001 | 3RV2011-0JA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E09-Q01 | Interruttore automatico 22-32A | BM3RHB-025 | 3RV2031-4EA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E51-Q01 | Interruttore automatico 100-160A | MP2-160B3M | 3VT2725-2AA36-0AA0 + 3VT9216-6AC00
| Contatti ausiliari per interruttore | MPX-AX | 3VT9300-2AF20
| Contatto allarme di scatto per interruttore | MPX-AL
| Coprimorsetti per interruttore scatolato |  | 3VT9200-8CB30 (x2pz)
=E52-Q01 | Interruttore automatico 100-160A | MP2-160B3M | 3VT2725-2AA36-0AA0 + 3VT9216-6AC00
| Contatti ausiliari per interruttore | MPX-AX | 3VT9300-2AF20
| Contatto allarme di scatto per interruttore | MPX-AL
| Coprimorsetti per interruttore scatolato |  | 3VT9200-8CB30 (x2pz)
=E54-Q01 | Interruttore automatico 1,8-2,5A | BM3RHB-2P5 | 3RV2011-1CA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E61-Q01 | Interruttore automatico 0,28-0,4A | BM3RHB-P40 | 3RV2011-0EA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E62-Q01 | Interruttore automatico 0,28-0,4A | BM3RHB-P40 | 3RV2011-0EA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E62-Q02 | Interruttore automatico 0,28-0,4A | BM3RHB-P40 | 3RV2011-0EA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A
=E63-Q01 | Interruttore automatico 0,28-0,4A | BM3RHB-P40 | 3RV2011-0EA10
| Contatti ausiliari per interruttore | BZ0WUABR | 3RV2901-1A

## INT.Mod
SIGLA | TIPO | COD. SIEI | COD. SIEMENS | COD. SCHNEIDER
=D05-Q01 | Interruttore automatico differenziale bipolare modulare 6A | RSC6-6/1N | 5SU1 356-1KK06 | A9N19285
=D05-Q02 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A a.c. | MC6-2/1 | 5SY4102-7 | A9F79106
=D05-Q03 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A a.c. | MC6-2/1 | 5SY4102-7 | A9F79106
=D05-Q04 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A a.c. | MC6-2/1 | 5SY4102-7 | A9F79106
=D08-Q03 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A d.c. | MC6-2/1 | 5SY5102-7 | A9N61502
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q04 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q05 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A d.c. | MC6-2/1 | 5SY5102-7 | A9N61502
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q06 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q07 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A d.c. | MC6-2/1 | 5SY5102-7 | A9N61502
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q08 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q09 | Interruttore automatico unipolare modulare 2A d.c. | MC6-2/1 | 5SY5102-7 | A9N61502
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q10 | Interruttore automatico unipolare modulare 4A d.c. | MC6-4/1 | 5SY5104-7 | A9N61504
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q11 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q11B | Interruttore automatico unipolare modulare 6A d.c. | MC6-6/1 | 5SY5106-7 | A9N61506
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q12 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q13 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q14 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q15 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q16 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q17 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q18 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q19 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q20 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q21 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q22 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q23 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q24 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D08-Q25 | Interruttore automatico unipolare modulare 10A d.c. | MC6-10/1 | 5SY5110-7 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D10-Q02 | Interruttore automatico unipolare modulare 1A a.c. | MC6-6/1 | 5SY4101-5 | A9N61508
| Contatti ausiliari per unterruttori modulari | APP-CA1S | 5ST3011-2 | A9N26924
=D12-Q01 | Interruttore automatico differenziale bipolare modulare 6A | RSC6-6/1N | 5SU1 356-1KK06 | A9N19285

## Contatt.POT
SIGLA | TIPO | COD. SIEI | COD. SIEMENS | COD. SCHNEIDER
=D12-K00.4 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=D25-K00.6 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E08-K00.0 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E08-K00.1 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
| Kit interblocco meccanico per teleinvertitori | SZ-RM | ?????????????????????
=E08-K03.0 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E08-K03.1 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
| Kit interblocco meccanico per teleinvertitori | SZ-RM | ?????????????????????
=E08-K03.2 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E08-K03.3 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
| Kit interblocco meccanico per teleinvertitori | SZ-RM | ?????????????????????
=E09-K02.2 | Contattore 15kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2027-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E51-K20.2 | Contattore 30kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2037-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
=E51-K20.3 | Contattore 30kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2037-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
=E51-K20.4 | Contattore 22kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2036-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
| Kit interblocco meccanico per stella triangolo | SZ-RM | ?????????????????????
=E52-K01.2 | Contattore 30kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2037-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
=E52-K01.3 | Contattore 30kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2037-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
=E52-K01.4 | Contattore 22kW 24V d.c. | SC04 | 3RT2036-1NB30
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2936-1BB00
| Kit interblocco meccanico per stella triangolo | SZ-RM | ?????????????????????
=E61-K02.0 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E62-K03.4 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E62-K03.5 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=E63-K02.1 | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=M00-K02.14 | Contattore 18,5kW 24V d.c. | SCE2 | 3RT2028-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z35 | 3RT2926-1BB00
=M00-K02.24 | Contattore 18,5kW 24V d.c. | SCE2 | 3RT2028-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z35 | 3RT2926-1BB00
=M00-K02.34 | Contattore 160kW 24V d.c. | SCN11 | 3RT1066-6AB36
| Scaricatore | SZ-Z35 | 3RT1926-1CB00
=M00-K02.34B | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00
=M00-K02.44 | Contattore 160kW 24V d.c. | SCN11 | 3RT1066-6AB36
| Scaricatore | SZ-Z35 | 3RT1926-1CB00
=M00-K02.44B | Contattore 4kW 24V d.c. | SC03 | 3RT2023-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2926-1BB00

## Contatt.AUX
SIGLA | TIPO | COD. SIEI | COD. SIEMENS | COD. SCHNEIDER
=K00-K00.2 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K00.3 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K01 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K02 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K03 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K04 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K05 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K00-K06 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K10-K02 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K11-K02 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K20-K02 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=K21-K02 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=M00-KA02.14 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=M00-KA02.24 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=M00-KA02.34 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=M00-KA02.44 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00
=M00-KA00.03 | Contattore ausiliario 24V d.c. | SK09G | 3RH2131-1BB40
| Scaricatore | SZ-Z5 | 3RT2916-1BB00