## Foglio8
OP 150 - LISTA COMPONENTI ELETTROMECCANICI
INTERRUTTORE GENERALE 125 - 160 A
PZ.
1 | 3VT1716-2DC36-0AA0
1 | 3VT9100-3H10
1 | 3VT9100-3HE20
1 | 3VT9100-3HG10
1 | 3VT9100-3HJ20
1 | 3VT9100-1SD00
1 | 3VT9100-2AB10
2 | 3VT9100-8CA30
PORTAFUSIBILE TRIPOLARE (160A)
3 | 3NH3051
3 | 3NX3105
3 | 3NX3115
3 | 3NX3116
SALVAMOTORI
1 | 3RV2011-0GA10 | 0,45-0,63
1 | 3RV2011-1AA10 | 1,1-1,6
1 | 3RV2011-1BA10 | 1,4-2
4 | 3RV2011-1CA10 | 1,8-2,5
2 | 3RV2011-1DA10 | 2,2-3,2
| 3RV2011-1EA10 | 2,8-4
| 3RV2011-1FA10 | 3,5-5
| 3RV2011-1GA10 | 4,5-6,3
1 | 3RV2011-1HA10 | 5,5-8
10 | 3RV2901-1E | CONT. AGG. 1NO+1NC
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE
1 | 5SU1353-7KK06 | MTD 6A
INTERRUTTORI AUTOMATICI (ac)
2 | 5SL6502-7BB | 2P - 2A
3 | 5SL6102-7BB | 1P - 2A
1 | 5SL6104-7BB | 1P - 4A
3 | 5ST3020 | CONT. AGG. 1NO+1NC
PORTAFUSIBILE TRIPOLARE
3 | 3NW7131 | 32A
INTERRUTTORI AUTOMATICI (dc)
3 | 5SL6102-7BB | 2A
3 | 5SL6104-7BB | 4A
1 | 5SL6106-7BB | 6A
4 | 5SL61010-7BB | 10A
11 | 5ST3020 | CONT. AGG. 1NO + 1NC
CONTATTORI
10 | 3RH2140-1BB40 | AUX
8 | 3RT2015-1BB41 | CONTATT. 3 KW
8 | 3RT2016-1BB41 | CONTATT. 4 KW
2 | 3RT1054-……... | CONTATT. 55 KW
13 | 3RH2911-1HA22 | CONT. AGG. 2NO + 2NC
2 | … | CONT. AGG. PER CONTATTORI 55 KW
28 | 3RT2916-1BB0 | LIMITAT. DI SOVRATENSIONE
2 | … | LIMITAT. DI SOVRATENSIONE PER CONTATT. 55 KW
RELE'
55 | RIF-1-RPT-LDP-24DC/2x21 - 2903334 | DOPPIO CONTATTO
38 | PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 - 2900352 | SINGOLO CONTATTO
FINECORSA PER ANTE ARMADI ELETTRICI (ELFIN)
4 | FC3C
LAMPADA ILLUMINAZIONE QUADRO (CENTURY)
2 | SPD-086040
PRESA ELETTRICA BIVALENTE
1 | GW20246 + GW26410
MODULO SEGNALAZIONE PRESENZA TENSIONE (ELFIN)
2 | 050DSL