## MORSETT. E PRESE
X642 | CENTRALINA IDRAULICA | ALLA STESSA CASSETTA
X641 | ACCUMULATORE DI PRESSIONE
X231 | CARICATORE
X232 | CARICATORE
X212 | SISTEMA DI MISURA
X211 | SISTEMA DI MISURA
X62 | UTENSILI BLOCCO (SISTEMA A)
X53 | CILINDRO DI SERRAGGIO
X67 | LUNETTA
X42 | POMPA IDRAULICA DI MACCHINA
X62 | SISTEMA DI SERRAGGIO IDRAULICO

## X641 - X642
X641 |  |  |  | X642
1 |  |  | 0VDC | 1 | A211 | 24VCC | A211 TA ELIMINARE (CONTROLLO LIVELLO DELL'OLIO
2 | Y4.5 | EV | CILINDRO DI SERRAGGIO 1 RITORNO | 2 | A211 | 0VDC
3 | Y4.6 | EV | CILINDRO DI SERRAGGIO 1 AVANTI | 3 | A211 | SBLOCCO LIVELLO OLIO
4 | Y5.1 | EV | CANOTTO DI CONTROTESTA AVANTI | 4 | A211_OUT-PLC | RESET ALLARME OLIO
5 | Y5.2 | EV | CANOTTO DI CONTROTESTA RITORNO | 5 |  | PE????????
6 | Y6.0 | EV | BLOCCARE TORRETTA SISTEMA A | 6 | A211_IN-PLC | SBLOCCO CICLO
7 | Y6.1 | EV | SBLOCCARE TORRETTA SISTEMA A | 7 | A211_IN-PLC | ALLARME PRELIMINARE LIVELLO OLIO
8 | Y7.4 | EV | CHIUDERE LUNETTA | 8 | A211_IN-PLC | ALLARME DI COLAGGIO
9 | Y7.5 | EV | APRIRE LUNETTA | 9
10 | Y7.0 | EV | CHIUDERE RIPARO | 10
11 | Y7.1 | EV | APRIRE RIPARO | 11
12 | Y18.0 | EV | CHIUDERE RIPARO SCORREVOLE | 12
13 | Y18.1 | EV | APRIRE RIPARO SCORREVOLE | 13
14 | y210 | EV | CARICO ACCUMULATORE DI PRESSIONE | 14
15 | Y7.6 | EV | AVANZARE LUNETTA | 15
16 | Y7.7 | EV | RICHIAMARE LUNETTA | 16
17 |  |  | 0VDC | 17
18 |  |  | 24VDC IN | 18
19 | B8.2 | PS | POMPA IDRAULICA FILTRAOLIO IN ORDINE | 19
20 | B9.0 (E110) | PS | LIVELLO IN ORDINE | 20
21 | B9.I (E110) | PS | PRESSIONE IN ORDINE | 21
22 | B12.0 | PS | TIRANTE 1 AVANZATO | 22
23 | B12.1 | PS | TIRANTE 1 RICHIAMATO | 23
24 |  |  |  | 24

## X231
X231
1 | AUSILIARI RIPRISTINATI
2 | CICLO AUTOMATICO IN CORSO
3 | ARRESTO DI EMERGENZA CH1
4 | ARRESTO DI EMERGENZA CH1
5 | RICHIESTA PREPARAZIONE PEZZO
6 | CONSENSO AL CICLO PRELIEVO
7 | CONSENSO POSIZIONE ATTESA
8 | CONSENSO AL CICLO DEPOSITO
9 | PEZZO SBLOCCATO
10 | CICLO SPECIALE CAMBIO PEZZO
11 | PEZZO BLOCCATO
12 | PORTA PEZZO (TIPO PEZZO OK)
13 | SVUOTAMENTO MACCHINA
14 | PEZZO PREBLOCCATO
15 | MACCHINA SENZA PEZZO
16 | PEZZO FINITO IN MACCHINA
17 | RISERVA
18 | RISERVA
19 | RISERVA
20 | RISERVA
21 | PORTA PARASPRUZZI CHIUSA CH1
22 | PORTA PARASPRUZZI CHIUSA CH2
23 | 24VDC
24 | 0VDC

## X232
X232
1 | AUSILIARI RIPRISTINATI
2 | CICLO AUTOMATICO IN CORSO
3 | EMERGENZA DA CARICATORE CH1
4 | EMERGENZA DA CARICATORE CH2
5 | ALMENO UN PORTALE INSERITO
6 | PRELIEVO AVVENUTO
7 | CONSENSO SBLOCCAGGIO PEZZO
8 | DEPOSITO AVVENUTO
9 | CONSENSO SBLOCCAGGIO PEZZO
10 | FUORI INGOMBRO
11 | CAMBIO TIPO
12 | GESTIONE AUTOMATICA ISOLE
13 | STROBE
14 | BIT 1
15 | BIT 2
16 | BIT 3
17 | BIT 4
18 | PARITA'
19 | CONSENSO PREBLOCCAGGIO PEZZO
20 | RICHIESTA PRELIEVO PEZZO
21 | RISERVA
22 | RISERVA
23 | 24VDC
24 | 0VDC

## X306
X306 | INTERFACCIA MACCHINA - MONITOR MANUT.
1 | SISTEMA INSERITO
2 | ATTESA DI MANUTENZIONE
3 | MANUTENZIONE NON ESEGUITA
4 | STOP MACCHINA
5 | RISERVA
6 | RISERVA
7 | 24VCC A MONITOR
8 | 0VCC A MONITOR
9 | IMPULSO CICLO
10 | RISERVA
11 | RISERVA
12 | RISERVA
13 | RISERVA
14 | RISERVA
15 | 24VCC DA MONITOR
16 | 0VCC DA MONITOR

## MARPOSS
X211 | INTERFACCIA MACCHINA -> MARPOSS | X212 | INTERFACCIA MACCHINA -> MARPOSS
1 | DATI PRONTI | 1 | RICHIESTA NUOVI DATI
2 | SCARTO IRRECUPERABILE | 2 | NO. MISURA 1
3 | CORREZIONE | 3 | NO. MISURA 2
4 | CORREZIONE INDIETRO | 4 | NO. MISURA 4
5 | MISURA BUONA | 5 | NO. MISURA 8
6 | CORREZIONE AVANTI | 6 | NO. MISURA 10
7 | RISERVA | 7 | NO. MISURA 20
8 | RISERVA | 8 | NO. MISURA 40
9 | SCARTO RECUPERABILE | 9 | NO. MISURA 80
10 |  | 10 | VALORE 1
11 | DATI VALIDI (VEDERE PAG 719) | 11 | VALORE 2
12 |  | 12 | VALORE 4
13 |  | 13 | VALORE 8
14 |  | 14 | VALORE 10
15 | RESET TREND | 15 | VALORE 20
16 | VALORE TREND = MISURA | 16 | VALORE 40
17 |  | 17 | VALORE 80
18 |  | 18 | VALORE 100
19 |  | 19 | VALORE 200
20 |  | 20 | VALORE 400
21 |  | 21 | VALORE 800
22 | 24VCC DA MARPOSS | 22 | VALORE 1000
23 | 0VCC DA MARPOSS | 23 | SEGNO (1="-")
24 | MASSA (SCHERMO) | 24 | PARITA'

## MORSETTIERE
X40 |  |  |  | X53 |  |  | X58 |  |  |  | X62 |  |  | X67 |  | XPU
1 | 0VCC |  |  | 1 | 0VCC |  | 1 | 0VCC |  |  | 1 | 0VCC |  | 1 | 0VCC | 1 | 0VCC
2 | 0VCC |  |  | 2 | 0VCC |  | 2 | 0VCC |  |  | 2 | 0VCC |  | 2 | 0VCC | 2 | 0VCC
3 |  | EV | ELETTROVALVOLE | 3 | 24V_IN |  | 3 | 24V_IN |  |  | 3 | 24V_IN |  | 3 | 24V_IN | 3 | 24V_IN
4 |  | EV |  | 4 | 24V_IN |  | 4 | 24V_IN |  |  | 4 | 24V_IN |  | 4 | 24V_IN | 4 | 24V_IN
5 |  | EV |  | 5 | 24V_OUT |  | 5 | 24V_OUT |  |  | 5 | 24V_OUT |  | 5 | 24V_OUT | 5 | 24V_OUT
6 |  | EV |  | 6 | 24V_OUT |  | 6 | 24V_OUT |  |  | 6 | 24V_OUT |  | 6 | 24V_OUT | 6 | 24V_OUT
7 |  | EV |  | 7 |  |  | 7 | S2.5 | FC | RIFERIMENTO CONTROPUNTA | 7 |  |  | 7 |  | 7
8 |  | EV |  | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8
9 |  | EV |  | 9 |  |  | 9 |  |  |  | 9 |  |  | 9 |  | 9
10 |  | EV |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10
11 |  | EV |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 |  |  | 11 |  | 11
12 |  | EV |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | 12 |  | 12
13 |  | EV |  | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 13 |  |  | 13 |  | 13
14 |  | EV |  | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  | 14 |  | 14
15 |  | EV |  | 15 |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | 15 |  | 15
16 |  | EV |  | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 16 |  |  | 16 |  | 16
17 |  | EV |  | 17 |  |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  | 17 |  | 17
18 |  | EV |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 18 |  |  | 18 |  | 18
19 |  | EV |  | 19 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  | 19 |  | 19
20 |  | EV |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20
21 |  | EV |  | 21 |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  | 21 |  | 21
22 |  | EV |  | 22 |  |  | 22 |  |  |  | 22 |  |  | 22 |  | 22
23 |  | EV |  | 23 |  |  | 23 |  |  |  | 23 |  |  | 23 |  | 23
24 |  | EV |  | 24 |  |  | 24 |  |  |  | 24 |  |  | 24 |  | 24
25 |  | EV
26 |  | EV
27 |  | EV
28 |  |  | BOBINA PORTA PROTEZIONE TRUCIOLI
29
30 | 24V_IN
31 | B9.0 | PS
32 | B9.1 | PS
33 | B12.0 | PS | TIRANTE 1 AVANZATO
34 | B12.1 | PS | TIRANTE 1 RICHIAMATO
XM |  |  |  | XPU |  |  | XP |  |  |  | XEX
1 |  |  | MOTORE VENTILATORE MANDRINO | 1 |  | 0VDC | 1 | -10B01 |  | LAMPADE ILLUMONAZIONE ARMADIO | 1 | 24V_EN
2 |  |  |  | 2 |  | RIS(0VDC) | 2 | -10B02 |  |  | 2 | 0VDC
3 |  |  |  | 3 |  | ALIMENTAZIONE PCU | 3 |  |  | PRESA SERVIZI ARMADIO | 3 |  | EXTRACORSA X+
4 |  |  | MOTORE POMPA CENTRALINA IDRAULICA | 4 |  | ALIMENTAZIONE MCP | 4 |  |  |  | 4 |  | EXTRACORSA X-
5 |  |  |  | 5 | [6 empty] | 5 | 24V_IN
6 |  |  |  | 6 | [6 empty] | 6 |  | RIFERIMENTO
7 |  |  | MOTORE SISTEMA DI SERRAGGIO IDRAULICO | 7 | [6 empty] | 7
8 |  |  |  | 8
9 |  |  |  | 9
10 |  |  | DISP. CONTROLLO UTENSILI + FRENO | 10 |  |  | XEZ |  |  |  | XEZ
11 |  |  |  | 11
12 |  |  |  | 12 |  |  | 1 | 24V_EN |  |  | 1 | 24V_EN
13 |  |  |  | 13 |  |  | 2 | 0VDC |  |  | 2 | 0VDC
14 |  |  |  | 14 |  |  | 3 |  |  | EXTRACORSA Z+ | 3 |  | EXTRACORSA Z+
15 |  |  |  | 15 |  |  | 4 |  |  | EXTRACORSA Z- | 4 |  | EXTRACORSA Z-
16 |  |  | LUBRIFICAZIONE AD IMPULSI | 16 |  |  | 5 | 24V_IN |  |  | 5 | 24V_IN
17 |  |  |  | 17 |  |  | 6 |  |  | RIFERIMENTO | 6 |  | RIFERIMENTO
18 |  |  |  | 18 |  |  | 7 |  |  |  | 7
XEC
[11 empty] | 1 | 24V_EN
[11 empty] | 2 | 0VDC
[11 empty] | 3 |  | EXTRACORSA Z+
[11 empty] | 4 |  | EXTRACORSA Z-
[11 empty] | 5 | 24V_IN
[11 empty] | 6 |  | RISERVA
[11 empty] | 7 |  | RIFERIMENTO
XT
[11 empty] | 1 | 0VDC
[11 empty] | 2 |  | LAMPADA VERDE
[11 empty] | 3 |  | LAMPADA GIALLA
[11 empty] | 4 |  | LAMPADA ROSSA
XPPT
[11 empty] | 1.1 | T0
[11 empty] | 1.2 | T0A
[11 empty] | 2.1 | T1
[11 empty] | 2.2 | T1A
[11 empty] | 3.1 | 24V_IN
[11 empty] | 3.2 |  | FC PORTA CHIUSA
[11 empty] | 4.1 |  | CMD BOBINA
[11 empty] | 4.2 | 0VDC

## Foglio1 (2)
X4 |  |  |  | X5 | X6 |  |  |  | X8 | XT
X40 |  |  |  | X53 | XEX | XEZ | XEC | X28 |  | XPPT | XPS
X67 |  |  | XPU |  | X62 |  |  |  | X58
XPU(QP)
XL | XAPU | XP |  |  | XM
XEV

## Foglio1
XL