## Foglio1
Q.ta | Descrizione | Produttore | Codice
QE
3Pz | ENUX PORTA+RETRO 800X2000X600 | ETA | ENUX082006PR
1Pz | PARETI LATERALI ENUX 600X2000 | ETA | EUFI060200
3Pz | ENUX PIASTRA INS. LATERALE 800x2000 | ETA | EUPL-080200
2Pz | KIT DI UNIONE ENUX | ETA | EUKU-002
2Pz | ENUX SQUADRETTE DI UNIONE PZ.4 | ETA | EUKU-003
30Pz | ANGOLARI UNIV. ENUX ZOCCOLO H=100 | ETA | EUZE-A100
30Pz | TRAVERSA L=600 ZOCCOLO ETA 2pz | ETA | EUZE-T0600
3Pz | TRAVERSA ZOCCOLE ENUX L=800 (2PZ.) | ETA | EUZE-T0800
4Pz | PORTAFUSIBILE BIPOLARE | SIEMENS | 3NW7023
1Pz | PORTAFUSIBILE UNIPOLARE | SIEMENS | 3NW7013
1Pz | PORTAFUSIBILE TRIPOLARE | SIEMENS | 3NW7033
1Pz | INTERRUTTORE MAGETOTERMICO | SIEMENS | 5SY4204-7
3Pz | SALVAMOTORE | SIEMENS | 3RV2011-1DA10
2Pz | CONTATTI AUSILIARI | SIEMENS | 3RV2901-1A
16Pz | CONTATTORE 3kW | SIEMENS | 3RT2015-1BB41
8Pz | CONTATTI AUSILIARI FRONTALI | SIEMENS | 3RH2911-1HA22
16Pz | LIMITATORE SOVRATENSIONE | SIEMENS | 3RT2916-1BB00
2Pz | MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 11 POLI | LEGRAND | 048 86
1Pz | MORSETTIERA DI DISTRIBUZIONE 7 POLI | LEGRAND | 048 80
2Pz | ALIMENTATORI | WIELAND | WIPOS P3 24-40
1Pz | INT. AUT 3VA 63A | SIEMENS | 3VA1163-3EF36-0AA0
1Pz | BOBINA LANCIO | SIEMENS | 3VA998-80BL32
1Pz | COM.RINV.BLOCCOPORTA | SIEMENS | 3VA9157-0FK21
1Pz | TRASFORMATORE MONOFASE 0-230/400/55-0-55V 10VA | RAOLI | TM100-110
1Pz | TRASFORMATORE 300VA | RAOLI | TM23K-230/4
3Pz | MODULO PRESENZA TENSIONE | ELFIN | 050DSL
3Pz | FINECORSA DI SICUREZZA | ELFIN | 050FC3C
13Pz | INT. MAGN. 1P C 6A 6KA | SIEMENS | 5SY6106-7
21Pz | INT.MT 1P C4 ICN 6KA ICU 30K | SIEMENS | 5SY6104-7
33Pz | CONT. AUS. 6A 1NA+1NC | SIEMENS | 5ST301
2Pz | CONT. 18,5KW. 1L. 1R. DC 24V. SO | SIEMENS | 3RT2028-1BB40
1Pz | MORSETTIERA 2P | TEKNOMEGA | RPB 125-14
1Pz | PRESA SCHUKO | GEWISS | CW20246
80Pz | RELE' | PHOENIX CONTACT
3Pz | MORSETTO DIAM. 16 | PHOENIX CONTACT
2Pz | MORSETTO DIAM. 4 | PHOENIX CONTACT
153Pz | MORSETTO DIAM. 2,5 | PHOENIX CONTACT
63Pz | MORSETTI CON FUSIBILI 5X20 | PHOENIX CONTACT
1Pz | SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN | SIEMENS | 6ES7515-2FM01-0AB0
2Pz | SIMATIC NET SCALANCE XB008 | SIEMENS | 6GK5008-0BA10-1AB2
4Pz | ET 200SP BUSADAPTER BA 2XRJ | SIEMENS | 6ES7193-6AR00-0AA0
1Pz | PN COUPLER | SIEMENS | 6ES7158-3AD10-0AX0
2Pz | SIMATIC ET 200SP INTERFACCIA PROFINET | SIEMENS | 6ES7155-6AU00-0DN0
9Pz | ET 200SP. DI 16X 24V DC ST. PU 1 | SIEMENS | 6ES7131-6BH01-0BA0
1Pz | SIMATIC ET 200SP MOD. ING. ANALOGICO | SIEMENS | 6ES7134-6GF00-0AA1
4Pz | ET 200SP. MOD. EL. F-DI 8X24 VDC HF | SIEMENS | 6ES7136-6BA00-0CA0
5Pz | SIMATIC ET 200SP MOD. USCITE DIGITALI | SIEMENS | 6ES7132-6BH01-0BA0
1Pz | SIMATIC ET 200SP MOD. USCITE ANALOG. | SIEMENS | 6ES7135-6HB00-0CA1
5Pz | ET200SP MOD. .F-DQ. 4XDC 24V/2A | SIEMENS | 6ES7136-6DB00-0CA0
1Pz | TERMOSTATO | FINDFER | 7T.81.0.00.2401
Pulpito
3Pz | ENUX PORTA + RETRO 800x200 | ETA | ENUX0820PR
1Pz | PARETI LATERALI | ETA | EUFI050200
3Pz | PIASTRA INSERIMENTO LATERALE | ETA | EUPL-080200
1Pz | GOLFARI DI SOLLEVAMENTO (4Pz) | ETA | WTGS-001
1Pz | SQUADRA DI SOLLEVAMENTO (4Pz) | ETA | WTSS-001
3Pz | ANGOLARI UNIV. ZOCCOLO | ETA | EUZE-A100
3Pz | TRAVERSA ZOCCOLO L=500 | ETA | EUZE-T0500
3Pz | TRAVERSA ZOCCOLO L=800 | ETA | EUZE-T0800
1Pz | SIMATIC HMI TP1500 COMFORT PANEL | SIEMENS | 6AV2124-0QC02-0AX1
1Pz | PN COUPLER | SIEMENS | 6ES7158-3AD10-0AX0
1Pz | SIMATIC ET 200SP INTERFACCIA PROFINET | SIEMENS | 6ES7155-6AU00-0DN0
3Pz | ET 200SP. DI 16X 24V DC ST. PU 1 | SIEMENS | 6ES7131-6BH01-0BA0
2Pz | ET 200SP. MOD. EL. F-DI 8X24 VDC HF | SIEMENS | 6ES7136-6BA00-0CA0
2Pz | SIMATIC ET 200SP MOD. USCITE DIGITALI | SIEMENS | 6ES7132-6BH01-0BA0
1Pz | PULS.FUNGO ROS.D.40 GIR/SBLOC |  | ZB4BS844
1Pz | K1D004QCH COMMUTATORE |  | K1D004QCH
2Pz | TESTA PULSANTE FUNGO GIALLO |  | ZB4BC5
1Pz | TESTA PULS FUNGO NERO |  | ZB4BC2
10Pz | PULSANTE LUM BIANCO |  | XB4BW31B5
9Pz | PULSANTE LUM VERDE |  | XB4BW33B5
2Pz | PULSANTE LUM ROSSO |  | XB4BW34B5
6Pz | TESTA PULSANTE ROSSO |  | ZB4BA4
3Pz | TESTA PULSANTE NERO |  | ZB4BA2
4Pz | SELETTORE A CHIAVE
2Pz | PULSANTE LUM ARANCIO |  | XB4BW35B5
9Pz | ELEMENTO LUMIN. VERDE 24VCA/CC |  | XVBC2B3
6Pz | ELEMENTO LUMIN. ROSSO 24VCA/CC |  | XVBC2B4
2Pz | ELEMENTO LUM. ARANCIO 24VCA/CC |  | XVBC2B5
38Pz | CORPO CONTATTI NO |  | ZB4BZ101
9Pz | CORPO CONTATTI NC |  | ZB4BZ102
Lista materiale
10Pz | ROTOLI NASTRO ISOLANTE NERO
5Pz | ROTOLI NASTRO ISOLANTE G/V
10Cf | FASCETTE 100X2,5
10Cf | FASCETTE 100X3,6
10Cf | FASCETTE 100X4,8
1Cf | CAPICORDA ROSSI FORO ɸ 4mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA ROSSI FORO ɸ 5mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA ROSSI FORO ɸ 6mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA ROSSI FORO ɸ 8mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA BLU FORO ɸ 4mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA BLU FORO ɸ 5mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA BLU FORO ɸ 6mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA BLU FORO ɸ 8mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA GIALLI FORO ɸ 4mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA GIALLI FORO ɸ 5mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA GIALLI FORO ɸ 6mm (100pz)
1Cf | CAPICORDA GIALLI FORO ɸ 8mm (100pz)
1Cf | PUNTALINI ɸ 0,75mm (1000PZ)
3Cf | PUNTALINI ɸ 1mm (1000PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 1,5mm (1000PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 2,5mm (1000PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 4mm (1000PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 6mm (1000PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 10mm (100PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 16mm (100PZ)
1Cf | PUNTALINI ɸ 25mm (100PZ)
1Cf | VITI AUTOFORANTI (500PZ)
700Mt | CAVO UNIPOLARE BLU ɸ 0,75mm
CAVO UNIPOLARE BLU ɸ 1mm
CAVO UNIPOLARE ROSSO ɸ 1mm
CAVO UNIPOLARE NERO ɸ 4mm
CAVO UNIPOLARE NERO ɸ 2,5mm
CAVO UNIPOLARE NERO ɸ 1,5mm
CAVO UNIPOLARE G/V ɸ 6mm
CAVO UNIPOLARE G/V ɸ 2,5mm
DA FINIRE