## MASTER
QY | CODICE COSTRUTTORE | DESCRIZIONE | COSTRUTTORE
1 | 3VA2463-5HL32-0AA0 | Interruttore Generale - 630A | SIEMENS
1 | 3VA9988-0BL33 | Bobina di sgancio per Interruttore Generale | SIEMENS
1 | 3VA9467-0FK21 | Comando rotativo frontale per Interruttore Generale | SIEMENS
1 | 3VT9363-6AC00 | Sganciatore di sovrecorrete per Interruttore Generale | SIEMENS
1 | 3VT9300-3HE20 | Manopola per Interruttore Generale | SIEMENS
1 | 3VT9300-3HG10 | Mostrina per manopola dell'Interruttore Generale | SIEMENS
1 | 8UD1900-2WB00 | Prolunga 600 mm 8x8mm per Interruttore Generale | SIEMENS
8 | 3NW7013 | Portafusibile unipolari 10x38 | SIEMENS
1 | 3NW7023 | Portafusibile bipolari 10x38 | SIEMENS
3 | 3NW7033 | Portafusibile tripolari 10x38 | SIEMENS
1 | TM50-110 | Trasformatore Monofase 400-110V | RAOLI
11 | 030FCP | Finecorsa Ante - Contatto NC | ELFIN
5 | 3VA1116-3EE36-0AA0 | Interruttore magnetotermico 160A | SIEMENS
5 | 3VA9988-0AB12 | Contatto ausiliare per Interruttore magnetotermico 160A | SIEMENS
10 | 3VA9153-0KB04 | Calotta per interruttore | SIEMENS
4 | 050AS01FC | Modulo presenza tensione | ELFIN
1 | 5SY6506-7 | Interruttore magnetotermico bipolare da 6A | SIEMENS
4 | SPD-086040 | Lampada illuminazione interno quadro | CENTURY
6 | 3RV2901-1E | Contatti ausiliari per salvamotore | SIEMENS
1 | 3RV2011-1FA10 | Salvamotore da 3,5 - 5A | SIEMENS
3 | 3RV2011-1GA10 | Salvamotore da 4,5 - 6,3A | SIEMENS
1 | TM2K-230/4 | Trasformatore Monofase 400-230V 2kVA | RAOLI
2 | WIDC-1023CW | Condizionatore | ETA
47 | 5ST3010 | Contatto ausiliare per interruttore magnetotermico | SIEMENS
1 | 5SY6102-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 2A | SIEMENS
31 | 5SY6104-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 4A | SIEMENS
13 | 5SY6106-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 6A | SIEMENS
8 | 5SY6110-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 10A | SIEMENS
6 | 5SY6116-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 16A | SIEMENS
8 | LAMPT02 | Lampada illuminazione interno macchina | HTP
1 | 3RV2021-4EA10 | Salvamotore da 27 - 32A | SIEMENS
1 | 3RV2021-4BA10 | Salvamotore da 13 - 20A | SIEMENS
1 | WIE.81.000.6190.0 | Alimentatore 24VDC 40A | WIELAND
2 | WIE.81.000.6590.0 | Alimentatore 24VDC 40A | WIELAND
2 | 3RH2911-1HA21 | Contatti Ausiliari 2NO 1NC per contattore | SIEMENS
19 | 3RH2911-1HA22 | Contatti Ausiliari 2NO 2NC per contattore | SIEMENS
13 | 3RT2916-1BB00 | Diodo per contattore ausiliario | SIEMENS
6 | 3RT2936-1BB00 | Diodo per contattore di potenza | SIEMENS
2 | 3RT2046-1NB30 | Contattore di potenza da 45kW | SIEMENS
2 | 3RT2037-1NB30 | Contattore di potenza da 30kW | SIEMENS
15 | 3RH2131-1BB40 | Contattore ausiliario 3NO 1NC | SIEMENS
6 | 3RT2016-1BB41 | Contattore di potenza da 4kW | SIEMENS
1 | 3RT2028-1BB40 | Contattore di potenza da 18,5kW | SIEMENS
1 | 3RT2025-1BB40 | Contattore di potenza da 7,5kW | SIEMENS
2 | 3RH2122-1BB40 | Contattore ausiliario 2NO 2NC | SIEMENS
3 | 3RT2015-1BB41 | Contattore di potenza da 3kW | SIEMENS
2 | XVBC21 | Base + Coperchio per Torretta di segnalazione | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | XVBZ03 | Tubo + Zoccolo per Torretta di segnalazione | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | XVBC2B4 | Luce fissa rossa per Torretta di segnalazione | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | XVBC2B5 | Luce fissa arancio per Torretta di segnalazione | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | XVBC2B3 | Luce fissa verde per Torretta di segnalazione | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | 18-980450 | Sirena | KLAXON
1 | 236-133 | Lampeggiatore | RS
1 | 6SL3040-1MA01-0AA0 | Unità di controllo CU320-2 PN | SIEMENS
1 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | Sinamics S120 - Basic Line Filter | SIEMENS
1 | 6SL3100-0BE21-6AB0 | Sinamics S120 - Active Interface Module | SIEMENS
1 | 6SL3053-0AA00-3AA1 | Sinamics S120 - Modulo Voltage Sensing | SIEMENS
1 | 6SL3130-7TE21-6AA4 | Sinamics S120 - Active Line Module | SIEMENS
1 | 6SL3120-1TE21-8AD0 | Sinamics S120 - Azionamento a singolo asse 16A | SIEMENS
1 | 1FT7105-5AC71-1CE5 | Motore brushless 7,96kW | SIEMENS
1 | 6FX2001-5FD25-0AA1 | Encoder | SIEMENS
1 | 6ES7505-0KA00-0AB0 | Alimentatore per CPU S7 | SIEMENS
1 | 6ES7515-2FM01-0AB0 | CPU S7-1500F 1515F-2 PN | SIEMENS
1 | 6ES7954-8LE03-0AA0 | Memory Card per CPU S7 | SIEMENS
1 | 6ES7590-1AC40-0AA0 | Guida Profilata per CPU S7-1500 | SIEMENS
3 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Switch di rete - Scalance a 8 porte | SIEMENS
13 | 6ES7155-6AU01-0CN0 | Modulo Remotato ET-200SP | SIEMENS
13 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Adattatore BUS 2xRJ45 per Modulo Remotato ET-200SP | SIEMENS
44 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Basetta Bianca | SIEMENS
23 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Basetta Grigia | SIEMENS
29 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Ingressi Digitali 16x | SIEMENS
22 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Uscite Digitali 16x | SIEMENS
14 | 6ES7136-6BA00-0CA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Ingressi Digitali Safety 8x | SIEMENS
5 | 6ES7136-6DB00-0CA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Uscite Digitali Safety 4x | SIEMENS
1 | 6ES7134-6FB00-0BA1 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Ingressi Analogici 2x | SIEMENS
2 | WI284 | Termostato interno quadro | ETA
199 | 2905291 | Relè a doppio contatto | PHOENIX CONTACT
7 | XB4 BG21 | Selettore a 2 posizione con chiave nera 2NO | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BG41 | Selettore a 2 posizione con chiave nera 1NO | SCHNEIDER ELECTRIC
4 | XB4 BG03 | Selettore a 3 posizioni con chiave | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BD53 | Selettore a 3 posizioni con ritorno a molla | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BG61 F015 | Selettore a 2 posizione con chiave gialla 1NO | SCHNEIDER ELECTRIC
8 | XB4 BA31 | Pulsante Verde | SCHNEIDER ELECTRIC
8 | XB4 BA51 | Pulsante giallo | SCHNEIDER ELECTRIC
4 | BNS 816-B04-PA-16-602-11 | Finecorsa a camma a 4 contatti | BALLUFF
9 | BNS 816-B10-PA-12-602-11 | Finecorsa a camma a 10 contatti | BALLUFF
7 | PK6522 | Sensore di pressione | IFM
1 | LR3000 | Sensore di livello | IFM
1 | E43204 | Sonda per sensore di livello | IFM
1 | E43212 | Tubo coassiale per sensore di livello | IFM
12 | 1437232 | Ciabatta | PHOENIX CONTACT
110 | 1435014 | Cavo per elettrovalvole | PHOENIX CONTACT
70 | 1694428 | Cavo per sensori | PHOENIX CONTACT
1 | BES0068 | Finecorsa induttivo M12 | BALLUFF
69 | BES0086 | Finecorsa induttivo M18 | BALLUFF
2 | BOS 18KF-PA-UPD-S4-G | Fotocellula | BALLUFF
4 | XB4 BVB4 | Gemma rossa | SCHNEIDER ELECTRIC
8 | XB4 BVB3 | Gemma verde | SCHNEIDER ELECTRIC
9 | ZA2VA12 | Corpo display numerico | SCHNEIDER ELECTRIC
9 | ZA2VA03 | Testa display numerico | SCHNEIDER ELECTRIC
6 | XB4 BS8444 | Pulsante a fungo | SCHNEIDER ELECTRIC
6 | XB4 BD21 | Selettore a 2 posizione 1NO | SCHNEIDER ELECTRIC
4 | XB4 BA42 | Pulsante Rosso | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | XB4 BVB1 | Gemma bianca | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BVB6 | Gemma blu | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | 1656550 | Presa alimentazione per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
1 | 1404496 | Porte RJ45 + D-SUB per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
1 | 1656495 | Telaio per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
1 | 6AV2124-0QC02-0AX1 | Pannello Operatore 15" | SIEMENS
4 | XB4 BW33B5 | Pulsante luminoso verde | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BA21 | Pulsante nero | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BW31B5 | Pulsante luminoso bianco | SCHNEIDER ELECTRIC
1 | XB4 BW34B5 | Pulsante luminoso rosso | SCHNEIDER ELECTRIC
11 | XCSE7312 | Finecorsa porta della macchina | SCHNEIDER ELECTRIC
2 | FD2084-M2 | Finecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFF05-100 | Fune per finecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFAF-IF1G | Indicatore di funzione per inecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFAF-ME80 | Molla per finecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFAF-MR5 | Morsetto di sicurezza per finecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFAF-CA5 | Rotella per finecorsa a fune | PIZZATO
2 | VFAF-TR5 | Tirante per finecorsa a fune | PIZZATO
1 | 6FX8002-5DN31-1CA0 | Cavo Motore | SIEMENS
2 | 6FX8002-2DC10-1CF0 | Cavo DrivClick | SIEMENS

## ST. 3-5-7
QY | CODICE COSTRUTTORE | DESCRIZIONE | COSTRUTTORE
5 | 3VT1705-2DA36-0AA0 | Interruttore Generale 3VT1 - 50A | SIEMENS
5 | 3VT9100-3HG10 | Interruttore Generale 3VT1 - Accoppiatore nero per maniglia | SIEMENS
5 | 3VT9100-8CA30 | Interruttore Generale 3VT1 - Calotta | SIEMENS
5 | 3VT9100-3HA10 | Interruttore Generale 3VT1 - Comando rotativo frontale | SIEMENS
5 | 3VT9100-3HE20 | Interruttore Generale 3VT1 - Maniglia nera | SIEMENS
5 | 3VT9100-3HJ10 | Interruttore Generale 3VT1 - Prolunga 450 mm | SIEMENS
15 | 3NW7033 | Portafusibile tripolare 10x38 | SIEMENS
10 | 030FCP | Finecorsa Ante - Contatto NC | ELFIN
5 | 050AS01FC | Modulo presenza tensione | ELFIN
18 | 3RV2901-1E | Contatti ausiliari per salvamotore | SIEMENS
5 | 3RV2011-1DA10 | Salvamotore da 2,2 - 3,2A | SIEMENS
5 | 3RV2011-1FA10 | Salvamotore da 3,5 - 5A | SIEMENS
10 | 3RV2011-1GA10 | Salvamotore da 4,5 - 6,3A | SIEMENS
3 | 3RV2011-1JA10 | Salvamotore da 7 - 10A | SIEMENS
48 | 5ST3010 | Contatto ausiliare per interruttore magnetotermico | SIEMENS
31 | 5SY6102-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 2A | SIEMENS
35 | 5SY6104-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 4A | SIEMENS
5 | 5SY6106-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 6A | SIEMENS
6 | 5SY6110-7 | Interruttore magnetotermico unipolare da 10A | SIEMENS
5 | TM4K-230/4 | Trasformatore Monofase 400-230V 4kVA | RAOLI
10 | SPD-086040 | Lampada illuminazione interno quadro | CENTURY
5 | WIDC-1023CW | Condizionatore | ETA
5 | 1656550 | Presa alimentazione per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
5 | 1404496 | Porte RJ45 + D-SUB per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
5 | 1656495 | Telaio per presa di programmazione | PHOENIX CONTACT
5 | 90004100LA03F000008 | Motore 2,2kW 4P | SEIPEE
3 | 05008071B005J000004 | Motore 0,12kW 8P | SEIPEE
5 | WIE81.000.6190.0 | Alimentatore 24VDC 40A | WIELAND
36 | 3RT2916-1BB00 | Diodo per contattore ausiliario | SIEMENS
10 | 3RT2936-1BB00 | Diodo per contattore di potenza | SIEMENS
9 | 3RH2911-1HA31 | Contatti Ausiliari 3NO 1NC per contattore | SIEMENS
7 | 3RH2911-1HA22 | Contattore - Contatti Ausiliari - 2NO 2NC | SIEMENS
16 | 3RT2016-1BB41 | Contattore di potenza da 4kW | SIEMENS
10 | 3RH2122-1BB40 | Contattore ausiliario 2NO 2NC | SIEMENS
10 | 3RH2131-1BB40 | Contattore Ausiliario - 3NO 1NC | SIEMENS
10 | 3RT2036-1NB30 | Contattore di Potenza - 22 kW 1NO 1NC | SIEMENS
5 | 6SL3000-0BE21-6DA0 | Sinamics S120 - Basic Line Filter | SIEMENS
5 | 6SL3100-0BE21-6AB0 | Sinamics S120 - Active Interface Module | SIEMENS
5 | 6SL3053-0AA00-3AA1 | Sinamics S120 - Modulo Voltage Sensing | SIEMENS
5 | 6SL3130-7TE21-6AA4 | Sinamics S120 - Active Line Module | SIEMENS
5 | 6SL3120-1TE21-8AD0 | Sinamics S120 - Azionamento a singolo asse 16A | SIEMENS
5 | 1FT7102-5AC71-1CE5 | Motore brushless 5,03kW | SIEMENS
5 | 6FC5203-0AF02-0AA2 | Pannello Operatore 12,1" per CNC | SIEMENS
5 | 6FC5371-0AA30-0AB0 | NCU 710.3B con PLC 317-3 PN/DP | SIEMENS
5 | 6FC5210-0DF53-3AA0 | PCU | SIEMENS
5 | 6FC5248-0AF20-2AA0 | Staffe di montaggio per PCU | SIEMENS
5 | 6FC5303-0AF22-0AA1 | Pannello comandi MPC | SIEMENS
5 | TSE/9-E/IT | EXAT - Pulsantiera portatile | EXAT
5 | SCMT/DC26A3 (000A26DCME) | EXAT - Scatola di connessione | EXAT
5 | 774500 | Modulo di Sicurezza PNOZ XV2 | PILZ
10 | XCSE7312 | Finecorsa porta della macchina | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | 6ES7158-3AD10-0XA0 | Modulo PN/PN | SIEMENS
5 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Switch di rete - Scalance a 8 porte | SIEMENS
5 | 6ES7155-6AU00-0CN0 | Modulo Remotato ET-200SP | SIEMENS
5 | 6ES7193-6AR00-0AA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Adattatore BUS 2xRJ45 | SIEMENS
10 | 6ES7193-6BP20-0DA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Basetta Bianca | SIEMENS
20 | 6ES7193-6BP20-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Basetta Grigia | SIEMENS
20 | 6ES7131-6BH01-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Ingressi Digitali 16x | SIEMENS
10 | 6ES7132-6BH01-0BA0 | Modulo Remotato ET-200SP - Modulo Uscite Digitali 16x | SIEMENS
5 | WI284 | Termostato interno quadro | ETA
5 | XB4 BG21 F058 | Selettore a chiave arancione | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | BUS00CU | Finecorsa a camma a 3 contatti | BALLUFF
2 | XSAV12373 | Finecorsa induttivo M30 | RS
10 | XB4 BW33B5 | Pulsante luminoso verde | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BW31B5 | Pulsante luminoso bianco | SCHNEIDER ELECTRIC
16 | XB4 BG21 | Selettore a 2 posizione con chiave nera 2NO | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BG03 F046 | Selettore a 3 posizioni con chiave azzura | SCHNEIDER ELECTRIC
10 | XB4 BA21 | Pulsante nero | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BA51 | Pulsante giallo | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BW34B5 | Pulsante luminoso rosso | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BG61 F015 | Selettore a 2 posizione con chiave gialla 1NO | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BW33B5 | Pulsante luminoso verde | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | XB4 BA42 | Pulsante Rosso | SCHNEIDER ELECTRIC
5 | PK6522 | Sensore di pressione | IFM
3 | 1437232 | Ciabatta | PHOENIX CONTACT
5 | 1435014 | Cavo per elettrovalvole | PHOENIX CONTACT
9 | 1694428 | Cavo per sensori | PHOENIX CONTACT
9 | BES0086 | Finecorsa induttivo M18 | BALLUFF
6 | BNS 819-100-D-11 | Finecorsa a camma a 1 contatto | BALLUFF
46 | 2905291 | Relè a doppio contatto | PHOENIX CONTACT
3 | 6FX2001-5FD25-0AA1 | Encoder | SIEMENS
2 | 9420 | Alimentatore WK2A | MIDDEX
2 | 9401 | Testina WK2 | MIDDEX
2 | 6FX8002-2DC10-1AG0 | Cavo DrivClick | SIEMENS
4 | 6FX8002-2DC10-1BC0 | Cavo DrivClick | SIEMENS
5 | 6FX8002-5DN21-1BC0 | Cavo Motore | SIEMENS