## 3.1
DESCRIZIONE | MARCA | MODELLO
30Q1 | SIEMENS | 3VT1705-2DA36-0AA0 + 3VT9100-3HA10 + 3VT9100-3HE20 + 3VT9100-3HG10 + 3VT9100-3HJ10 + 3VT9100-8CA30 (X2) | fatto
50F1 | SIEMENS | 3NW7033 | fatto
51F1 | SIEMENS | 3NW7033 | fatto
32F1 | SIEMENS | 3NW7033 | fatto
35Q1 | SIEMENS | 3RV2011-1FA10 + 3RV2901-1E | fatto
35T1 |  | TRASFORMATORE MONOFASE 400/230 2KVA
35Q2 | SIEMENS | 5SL6102-7BB | fatto
35Q3 | SIEMENS | 5SL6104-7BB | fatto
36Q1 | SIEMENS | 3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E | fatto
36K1 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 | fatto
65K3 | SIEMENS | 3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00 + 3RH2911-1HA31 | fatto
64K4 | SIEMENS | 3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00 + 3RH2911-1HA31 | fatto
40Q1 | SIEMENS | 3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E | fatto
40Q2 | SIEMENS | 3RV2011-0FA10 + 3RV2901-1E | fatto
40K1 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 | fatto
40K2 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 | fatto
40K3 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00 | fatto
45Q1 | SIEMENS | 3RV2011-1DA10 | fatto
45AL1 | SIEMENS
45Q2 | SIEMENS | 5SY6104-7 + 5ST3010 | fatto
51F1 | SIEMENS | 3NW7033 | fatto
60Q1 | SIEMENS | 5SY6104-7
61Q1 | SIEMENS | 5SY6110-7
62Q1 | SIEMENS | 5SY6102-7 + 5ST3010
65Q1 | SIEMENS | 5SY6102-7 + 5ST3010 | fatto
65Q2 | SIEMENS | 5SY6104-7 + 5ST3010 | fatto
65K1 | SIEMENS | 3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00
65K2 | SIEMENS | 3RH2131-1BB40 + 3RT2916-1BB00
65A1 | PILZ | PNOZ XV2 774500 | fatto
67Q1 | SIEMENS | 5SY6102-7 + 5ST3010
70Q1 | SIEMENS | 5SY6102-7 + 5ST3010
80Q1 | SIEMENS | 5SY6104-7 + 5ST3010
80Q2 | SIEMENS | 5SY6104-7 + 5ST3010
80Q3 | SIEMENS | 5SY6102-7

## Master
DESCRIZIONE | MARCA | MODELLO
2Q1 | SIEMENS
3Q1 | SIEMENS
3Q2 | SIEMENS
3Q3 | SIEMENS
3Q4 | SIEMENS
3Q5 | SIEMENS
5F1 | SIEMENS | 3NW7033
8Q1 | SIEMENS | 3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E
8Q2 | SIEMENS | 3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E
8K1 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00
8K2 | SIEMENS | 3RT2016-1BB41 + 3RT2916-1BB00
10Q1 | SIEMENS | 3RV2021-4EA10 + 3RV2901-1E
10Q2 | SIEMENS | 3RV2021-4BA10 + 3RV2901-1E
10Q3 | SIEMENS | 3RV2011-1GA10 + 3RV2901-1E
10Q4 | SIEMENS | 3RV2011-1JA10 + 3RV2901-1E
10K1 | SIEMENS | 3RT2028-1BB40 + 3RT2926-1BB00
10K2 | SIEMENS | 3RT2026-1BB40 + 3RT2926-1BB00
10K3 | SIEMENS | 3RT2023-1BB40 + 3RT2926-1BB00
10K4 | SIEMENS | 3RT2023-1BB40 + 3RT2926-1BB00
10K5 | SIEMENS | 3RT2023-1BB40 + 3RT2926-1BB00
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS
SIEMENS

## Elenco
Commessa | Impianto | TIPO | DESCRIZIONE | MARCA | CODICE | COMMENTO
2019_0212 | OP120 | Contattore | Ausiliario - 3NO + 1NC | SIEMENS | 3RH2131-1BB40
2019_0212 | OP120 | Contattore | Contatti ausiliari - 3NO 1NC | SIEMENS | 3RH2911-1HA31
2019_0212 | OP120 | Contattore | Di Potenza - 22kW - 3poli + 1NO + 1NC | SIEMENS | 3RT2036-1NB30
2019_0212 | OP120 | Contattore | Di Potenza - 4kW - 3poli + 1NO | SIEMENS | 3RT2016-1BB41
2019_0212 | OP120 | Contattore | Limitatore di Sovratensione | SIEMENS | 3RT2916-1BB00
2019_0212 | OP120 | Contattore | Limitatore di Sovratensione | SIEMENS | 3RT2936-1BB00
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Contatto Ausiliare | SIEMENS | 5ST3010
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Unipolare - 10A | SIEMENS | 5SY6110-7
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Unipolare - 2A | SIEMENS | 5SL6102-7BB
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Unipolare - 2A | SIEMENS | 5SY6102-7
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Unipolare - 4A | SIEMENS | 5SL6104-7BB
2019_0212 | OP120 | Interruttore Magnetotermico | Unipolare - 4A | SIEMENS | 5SY6104-7
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Calotta | SIEMENS | 3VT9100-8CA30
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Comando rotativo frontale | SIEMENS | 3VT9100-3HA10
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Comando rotativo fronte anta | SIEMENS | 3VT9100-3HG10
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Interruttore Generale | SIEMENS | 3VT1705-2DA36-0AA0
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Manopola | SIEMENS | 3VT9100-3HE20
2019_0212 | OP120 | Interuttore Generale | Staffa | SIEMENS | 3VT9100-3HJ10
2019_0212 | OP120 | Portafusibili Tripolare | 10x28 - 32A - 3 poli | SIEMENS | 3NW7033
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 0.35 - 0.5 A | SIEMENS | 3RV2011-0FA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 2.2 - 3.2 A | SIEMENS | 3RV2011-1DA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 3.5 - 5 A | SIEMENS | 3RV2011-1FA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 4.5 - 6.3 A | SIEMENS | 3RV2011-1GA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 7 - 10 A | SIEMENS | 3RV2011-1JA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | Contatti ausiliari - 1NO 1NC | SIEMENS | 3RV2901-1E
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 27 - 32 | SIEMENS | 3RV2021-4EA10
2019_0212 | OP120 | Salvamotore | 13 - 20 | SIEMENS | 3RV2021-4BA10
2019_0212 | OP120 | Luce Armadio | 8W 4000K 600mm 640Lm | CENTURY | SPD-086040
2019_0212 | OP120 | Pulsante | Completo (Nero) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BA21
2019_0212 | OP120 | Pulsante | Completo (Rosso) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BA42
2019_0212 | OP120 | Pulsante | Completo (Giallo) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BA51
2019_0212 | OP120 | Selettore | A chiave - 2 posizioni - Azzurro | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BG03 F046 | ??
2019_0212 | OP120 | Selettore | A chiave - 2 posizioni | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BG21
2019_0212 | OP120 | Selettore | A chiave - 2 posizioni - Arancione | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BG21 F058 | ???
2019_0212 | OP120 | Selettore |  | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BG61-F015 | ??
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Completo (Bianco) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BW31B5
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Completo (Verde) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BW33B5
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Completo (Rosso) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BW34B5
2019_0212 | OP120 | Gemma | Completo (Gialla) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4BVB5 | ???
2019_0212 | OP120 | Finecorsa Meccanico | Leva girevole con rotella | PIZZATO ELETTRICA | FD-531-M2 | ???
2019_0212 | OP120 | Torretta | Base + Coperchio - Nero | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBC21
2019_0212 | OP120 | Torretta | Elemento luminoso - Verde | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBC2B3
2019_0212 | OP120 | Torretta | Elemento luminoso - Rosso | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBC2B4
2019_0212 | OP120 | Torretta | Elemento luminoso - Arancione | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBC2B5
2019_0212 | OP120 | Torretta | Elemento sonoro | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBC9B
2019_0212 | OP120 | Torretta | Tubo + Zoccolo - Nero | SCHNEIDER ELECTRIC | XVBZ03
2019_0212 | OP120 | Gemma | Testa (Verde) | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BV033 | ???
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Corpo + LED integrato (Bianco) | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BVB1 | ???
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Corpo + LED integrato (Verde) | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BVB3 | ???
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Corpo + LED integrato (Rosso) | SCHNEIDER ELECTRIC | ZB4BVB4 | ???
2019_0212 | OP120 | Selettore | 2 posizioni - Nero | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BD21
2019_0212 | OP120 | Pulsante | Completo (Verde) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BA31
2019_0212 | OP120 | Pulsante | Completo (Blu) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BA61
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Completo (Bianco) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BW31B5
2019_0212 | OP120 | Pulsante Luminoso | Completo (Rosso) | SCHNEIDER ELECTRIC | XB4 BW34B5
2019_0212 | OP120 | Selettore | 3 posizioni con ritorno |  | XB4 BD53 | ???
2019_0212 | OP120 |  |  |  | XB4 BG61 F015 | ???

## MY
Nome | Codice
10Q1 | 3VT1705-2DA36-0AA0 + 3VT9100-3HA10 + 3VT9100-3HE20 + 3VT9100-3HG10 + 3VT9100-3HJ10 + 3VT9100-8CA30 (X2) | OK
50K3 | 3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00 + 3RH2911-1HA31 | OK
50K4 | 3RT2036-1NB30 + 3RT2936-1BB00 + 3RH2911-1HA31 | OK
15Q1 | 3RV2011-1FA10 + 3RT2936-1BB00 + 3RH2911-1HA31
15Q2 | 5SY6102-7
15Q3 | 5SY6104-7
15H1
15H2