## M
CICLO STANDARD
OP 120/1 BASAMENTO | [11 empty] | SMP 0120/1 - 82FC1_4
|  | Tipo intervento |  |  | VERIFICA COMPONENTE: FINECORSA A CAMME
|  | nr. | Gruppo professionale |  | Descrizione attività da realizzare | [8 empty] | Materiale Strumento
|  | 1 | E |  | Dal Pulpito (PU) Eseguire l'arresto a fine ciclo della macchina, girare il selettore in manuale, disinserire il refrigerante, e premere l'arresto di emergenza.
|  | 2 | E |  | Identificare la porta, e premere il comando di sblocco porta adeguato relativo alla stessa, ed aprirla.
|  | 3 | E |  | Togliere energia elettrica del quadro 5.2, ruotando la manopola sullo zero, ed esporre il cartello lavori in corso.
|  | 4 | E |  | Verificare lo stato del finecorsa. Controllare se ogni singolo cursore sia integro, premere su ciascuno di essi con giravite e verificare la corretta movimentazione e il ritorno al punto iniziale.
|  | 5 | E |  | Verificare il serraggio dei bulloni di fissaggio del finecorsa a camme.
|  | 6 | E |  | Aprire il coperchio posteriore e verificare il serraggio delle connessioni elettriche.
|  | 7 | E |  | Eliminare la presenza di sporco facendo uso di liquido detergente ed uno straccio.
|  | 8 | E |  | Finito l'intervento, chiudere la porta, riarmare l'I.G. del quadro 5.2 e togliere il cartello di "lavori in corso".
| Frequenza |  |  |  | Manut elettrico | Manut Meccanico |  | Tempo di esecuzione |  | Stato macchina
| 365 |  |  |  | 1 | 0 |  | 20 |  | x | Ferma |  |  |  | Lavora
Tipo attività
|  | Qualitativa (G=geometry check) |  |  |  |  | Pianificata |  |  |  |  | Strumentale
|  | Elettrica |  | x |  |  | Meccanica |  |  |  |  | Pneum./Idraul.
|  | Pulizia |  |  |  |  | Lubrificazione |  |  |  |  | Ispezione
| LINEA | [5 empty] | MACCHINA OP 120/1 |  | GRUPPO 18 |  |  |  | COMPONENTE 1.18.5.8
BASAMENTO
DPI
OP 120/1
PROCEDURA STANDARD
SMP