## Foglio2
QY | CODICE COSTRUTTORE | DESCRIZIONE | COSTRUTTORE
1 | 1404496 | Presa di programmazione (Porte RJ45 e D-SUB) | PHOENIX CONTACT
1 | 1656550 | Presa di programmazione (Alimentazioni) | PHOENIX CONTACT
1 | 2304358 | Portafusibile tripolare 22x58 | ITALWEBER
106 | 2905291 | Relè | PHOENIX CONTACT
4 | 1FK7062-2AF71-1RB0 | Motore 1.9 kW, Coppia statica 8.5Nm | SIEMENS
4 | 1FK7100-2AF71-1RB0 | Motore 3.8 kW, Coppia statica 18Nm | SIEMENS
1000 | SS307S | Separatori per catena portacavi | BREVETTI E STENDALTO
2 | 3NW7033 | Portafusibile tripolare 10x38 | SIEMENS
18 | 3RH2140-1BB40 | Contattore ausiliario | SIEMENS
2 | 3RH2911-1HA22 | Contattore di potenza da 37kW (Contatti ausiliari) | SIEMENS
1 | 3RT2016-1BB41 | Contattore di potenza da 4kW | SIEMENS
2 | 3RT2038-1NB30 | Contattore di potenza da 37kW | SIEMENS
17 | 3RT2916-1DG00 | Contattore (Scaricatore) | SIEMENS
1 | 3RV2011-1AA10 | Salvamotore Classe 10, 21A, sgancatore 1,1…1,6A | SIEMENS
3 | 3RV2011-1DA10 | Salvamotore Classe 10, 42A, sganciatore 2,2…3,2A | SIEMENS
4 | 3RV2901-1E | Salvamotore (Contatti Ausiliari) | SIEMENS
1 | 3VT2725-2AA36-0AA0 | Interruttore Generale 3VT2, Icu=36kA 415V AC, 3 poli | SIEMENS
1 | 3VT9200-3HA10 | Interruttore Generale (Accessorio frontale) | SIEMENS
2 | 3VT9200-8CB30 | Interruttore Generale (Calotta) | SIEMENS
1 | 3VT9300-1SD00 | Interruttore Generale (Bobina di sgancio) | SIEMENS
1 | 3VT9300-3HG30 | Interruttore Generale (Accessiorio frontale per pannello) | SIEMENS
1 | 3VT9300-3HJ10 | Interruttore Generale (Albero 365mm) | SIEMENS
12 | 5ST3010 | Interruttore magnetotermico (Contatti ausiliari) | SIEMENS
1 | 5SU1356-1KK06 | Interruttore magnetotermico differenziale | SIEMENS
6 | 5SY5102-7 | Interruttore magnetotermico 1 polo, 2A | SIEMENS
2 | 5SY5110-7 | Interruttore magnetotermico 1 polo, 10A | SIEMENS
3 | 5SY6102-7 | Interruttore magnetotermico 1 polo, 2A | SIEMENS
1 | 6EP1961-3BA01 | Modulo tampone SITOP | SIEMENS
7 | 5SY6104-7 | Interruttore magnetotermico 1 polo, 4A | SIEMENS
1 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | Pannello Operatore | SIEMENS
1 | 6AV6671-5AE11-0AX0 | Box di connessione per Mobile Panels | SIEMENS
3 | 6ES7153-4BA00-0XB0 | Testata di Comunicazione ET 200M modulo S7-300 | SIEMENS
9 | 6ES7321-1BL00-0AA0 | Modulo ingressi digitali | SIEMENS
7 | 6ES7322-1BL00-0AA0 | Modulo uscite digitali | SIEMENS
10 | 6ES7392-1AM00-0AA0 | Connettore frontale con contatti a vite | SIEMENS
1 | 6FC5203-0AF02-0AA2 | Pannello Operativo | SIEMENS
1 | 6FC5210-0DF53-3AA0 | Modulo PCU | SIEMENS
1 | 6FC5303-0AA00-2AA0 | Terminale Sinumerik HT 2 per display | SIEMENS
1 | 6FC5303-0AF22-0AA1 | Tastiera MCP | SIEMENS
1 | 6FC5372-0AA30-0AB0 | Modulo NCU | SIEMENS
2 | 6GK5008-0BA10-1AB2 | Switch di rete | SIEMENS
1 | 6SL3000-0BE23-6DA1 | Filtro di rete | SIEMENS
1 | 6SL3040-1NB00-0AA0 | Processore NX 15.3 | SIEMENS
1 | 6SL3053-0AA00-3AA1 | Modulo VSM10 | SIEMENS
1 | 6SL3100-0BE23-6AB0 | Active line module | SIEMENS
2 | 6SL3120-2TE15-0AD0 | Modulo di potenza a 2 assi, 5A | SIEMENS
2 | 6SL3120-2TE21-0AD0 | Modulo di potenza a 2 assi, 9A | SIEMENS
1 | 6SL3130-7TE23-6AA3 | Alimentatore azionamenti | SIEMENS
20 | BFBES03P4 | Finecorsa induttivo | BALLUFF
8 | BNS00A2 | Finecorsa a camma | BALLUFF
22 | S307SU278200D | Catena portacavi | BREVETTI E STENDALTO
6 | S307SU167200D | Catena portacavi | BREVETTI E STENDALTO
2 | FD531 | Finecorsa Meccanico | PIZZATO
20 | HT08FA3A3Z | Cavo per finecorsa induttivo | BALLUFF
4 | SA307SK1 | Catena portacavi (Attacchi) | BREVETTI E STENDALTO
1 | PILZ774500 | Modulo di sicurezza PNOZ XV2 | PILZ
60 | SPG307 | Catena portacavi (Perno giallo di collegamento) | BREVETTI E STENDALTO
1 | UME50AD | Trasformatore 115V | RAOLI
1 | UME10CE | Trasformatore230V | RAOLI
1 | WI282 | Termostato | ETA
1 | WICD3040CW | Condizionatore trifase per Armadi Elettrici | ETA
1 | WIE81.000.6190.0 | Alimentatore 24V DC, 40A | WIELAND
1 | XMLA020A2S | Pressostato | SCHNEIDER
1 | XVBC2B3 | Lampada Verde | SCHNEIDER
1 | XVBC2B4 | Lampada Rossa | SCHNEIDER
1 | XVBC2B5 | Lampada Arancio | SCHNEIDER
1 | XVBC9B | Suoneria Torretta | SCHNEIDER
1 | ZB4BG6F015 | Selettore con chiave gialla | SCHNEIDER
1 | ZB4BG6F015 | Selettore con chiave nera | SCHNEIDER
1 | ZB4-BV013 | Pulsante luminoso bianco | SCHNEIDER
5 | ZBE-101 | Contatto per pulsanti e selettori | SCHNEIDER