- CERTIFICATO DI COLLAUDO

La REM S.r.l., con sede in via Ferruccia 16/A, 03010 Patrica (FR- Italia), PI/CF 02240470605, tel.0775830116, dichiara che la macchina nuova denominata

MACCHINA PER PROVE DI FATICA

disegno  n. C.R.M. 020-200 (con le modifiche descritte nel manuale 2023-0487_MAN), comm. 2023-0487, SN 01, anno di fabbricazione  2023, con velocità dell’albero di manovella regolabile tra 50 e 210 rpm, realizzata in conformità alla Direttiva 2006/42/CE del 6 marzo 2010 (recep. D.Lgs.17 del 17/01/2010), è stata sottoposta a collaudo per testarne il funzionamento e l’affidabilità su 24 h di lavoro continuativo impiegando un provino di poliuretano espanso dim10x10x6 cm fonito dal committente.

RISULTATO DEL COLLAUDO

Nel corso e al termine della prova non sono stati ravvisati malfunzionamenti e/o segni di cedimenti della componentistica o di parti della struttura.

Il test di collaudo si considera pertanto superato.

Patrica (FR), 28/07/2023

Il Responsabile Tecnico

…………………………….