## Foglio1
CHECK LIST PLC
CONTROLLO | ESITO | COMMENTI | OPERATORE | DATA
Nome della commessa 2024_0218 |  |  | Miki Rossini | 2024-07-19
CONTROLLI DI CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
Verificare l'esistenza di un programma di controllo | OK | Correzione FC Automatico e FC Comandi , semplificazione eseguita e commenti aggiunti. | Miki Rossini | 2024-07-19
Controllare la configurazione hardware | NA
Controllare l' indirizzamento hardware dei moduli I/O | NA
Controllare l'indirizzamento software dei moduli I/O | NA
INGRESSI ANALOGICI
Attivare ciascuno degli ingressi analogici con un simulatore | NA
Controllare la tensione/corrente sui terminali del PLC | NA
Verificare che la Scalatura analogica e i livelli di allarme/warning siano corretti | NA
Controllare gli allarmi configurati su HMI | NA
NOTE :
CHECK LIST PLC
INGRESSI DIGITALI
Attivare ciascuno ingresso digitale | NA
Controllare che il LED sul plc/moduli si illumini | NA
Controllare che lo stato dell'ingresso cambi sul HMI | NA
Controllare gli allarmi configurati su HMI | NA
USCITE DIGITALI
Forzare a ON ciascun'uscita | NA
Controllare che il LED sul plc/moduli si illumini | NA
Controllare che lo stato dell'uscita cambi sul HMI | NA
USCITE ANALOGICHE
Attivare ciascun'uscita uscita analogica | NA
Controllare la tensione sui terminali del PLC | NA
Verificare che la scalatura analogica e i livelli di allarme/warning siano corretti | NA
Controllare gli allarmi configurati su HMI | NA
CHECK LIST PLC
CONTROLLI DEL PROGRAMMA APPLICATIVO
Lo scopo di questo test è verificare la sequenza di funzionamento come specificato nel diagramma della logica di controllo | NA
CONTROLLI DI RIDONDANZA
Controllare il passaggio tra CPU A e CPU B | NA
Verificare la commutazione tra PSA e PSB e viceversa | NA
Verificare la ridondanza dell'alimentazione | NA
Verificare la ridondanza dello switch Ethernet | NA
CONTROLLI DI FUNZIONALITÀ DI ARRESTO/RAVVIO DEL SISTEMA
Terminare il programma di runtime, spegnere l'alimentazione | NA
Accendere il sistema, avviare il runtime e controllare che tutto funzioni | NA
HMI
Controllare tutti gli allarmi | NA
Controllare che le variabili siano associate al plc | NA
CHECK LIST PLC
Controllare l'orologio sia sincronizzato con il plc | NA
Controllare la navigazione delle pagine | NA
Terminare il programma runtime, spegnere l'alimentazione | NA
Accendere il sistema, avviare il runtime e controllare che tutto funzioni | NA
REGOLE SOFTWARE
Per i blocchi vengono utilizzati solo nomi brevi e funzionali | NA
Tutti i nomi dei blocchi iniziano con la lettera maiuscola | NA
Le instanza hanno il prefisso inst/Inst | NA
La numerazione automatica è attivata su tutti i blocchi | NA
Se possibile si utilizzano sempre le multiinstanze | NA
I DB vengono salvati sulla memoria di caricamento solo in casi eccezzionali | NA
All'interno di un blocco vengono solo utilizzarti tag locali | NA
I tag test importanti non sono definiti come tag temporanei | NA
Tutti gli FC, FB hanno l'attributo "il blocco può essere utilizato come know-how protetto | NA
CHECK LIST PLC
Il codice del programma è sufficientemente documentato con blocco e riga commenti | OK |  | Miki Rossini | 2024-07-19
Lo scambio dati tra i blocchi avviene esclusivamente tramite il blocco interfacce | NA
Molti tag vengono trasmessi come tag strutturati , i tag strutturati vengono trasmessi come InOut | NA
I tag di uscita vengono scritti solo una volta | NA
I tag statici vengono chiamati solo localmente | NA
I tag statici hanno il prefisso "stat" | NA
I tag temporanei hanno il prefisso "temp" | NA
Tutte le costanti sono scritte in LETTERE MAIUSCOLE | NA
Tutte le costanti vengono utilizzate solo localmente | NA
Il nome di un array è sempre plurale | NA
Gli indici dell'array iniziano sempre con 0 e terminano con una costante | NA
Il tipo di dati PLC hanno il prefisso "tipo" | NA
Tutti i tag temporanei vengono inizializzati nel programma prima di essere letti | NA
Le espressioni sono tra parentesi | NA