## Foglio1
MARCA | CODICE | DESCRIZIONE | QY INSTALLATA | QY CONSIGLIATA
SIEMENS | 3LD2504-0TK51 | INTERRUTTORE 3X63 A | 1 | 1
SIEMENS | 3LD2103-0TK51 | INTERRUTTORE 3X25 A | 1 | 1
SIEMENS | 5SY6104-7 | INTERRUTTORE 1X4 A | 11 | 1
SIEMENS | 5SY6106-7 | INTERRUTTORE 1X6 A | 2 | 1
SIEMENS | 5SY6108-7 | INTERRUTTORE 1X8 A | 4 | 1
SIEMENS | 5ST3010 | CONTATTO AUSILIARIO | 12 | 1
SIEMENS | 3NW7013 | BASE FUSIBILI UNIPOLARE 10X38 | 1 | 1
SIEMENS | 3NW7033 | BASE FUSIBILI TRIPOLARE 10X38 | 1 | 1
SIEMENS | 3RT2025-1BB40 | CONTATTORE 7.5KW 24VDC | 16 | 2
SIEMENS | 3RT2015-1BB41 | CONTATTORE 3KW 24VDC | 43 | 2
SIEMENS | 3RH2911-1HA31 | CONTATTO AUSILIARIO | 35 | 1
SIEMENS | 3RT2926-1BB00 | SCARICATORE | 6 | 1
SIEMENS | 3RT2916-1BB00 | SCARICATORE | 43 | 2
SIEMENS | 3RV2901-1E | CONTATTO AUSILIARIO FRONTALE | 26 | 1
SIEMENS | 3RV2011-1CA10 | SALVAMOTORE 1,8-2,5 A | 7 | 1
SIEMENS | 3RV2011-0JA10 | SALVAMOTORE 0,7-1 A | 8 | 1
SIEMENS | 3RV2011-0KA10 | SALVAMOTORE 0,9-1.25 A | 3 | 1
SIEMENS | 3RV2011-0HA10 | SALVAMOTORE 0,55-0.8 A | 5 | 1
SIEMENS | 3RV2011-1DA10 | SALVAMOTORE 2.2-3.2 A | 1 | 1
| 3RV2011-0EA10 | SALVAMOTORE 0,28-0.4 A | 3 | 1
SIEMENS | 6ES7 511-1FK02-0AB0 | CPU 1511F-1PN | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7954-8LE03-0AA0 | MEMORY CARD 12M | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7 521-1BH00-0AB0 | MODULO 32 DI | 4 | 1
SIEMENS | 6ES7 522-1BL01-0AB0 | MODULO 32 DO | 2 | 1
SIEMENS | 6ES7 526-1BH00-0AB0 | MODULO 16 DI SAFE | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7 526-2BF00-0AB0 | MODULO 8 DO SAFE | 1 | 1
SIEMENS | 6ES7193-6AR00-0AA0 | BUSADAPTER | 5 | 1
SIEMENS | 6ES7131-6BH01-0BA0 | MODULO 16 DI | 17 | 2
SIEMENS | 6ES7132-6BH01-0BA0 | MODULO 16 DO | 13 | 2
SIEMENS | 6ES7136-6BA01-0CA0 | MODULO 8 DI SAFE | 7 | 1
SIEMENS | 6ES7 136-6DC00-0CA0 | MODULO 8 DO SAFE | 3 | 1
SIEMENS | 6ES7193-6BP00-0DA0 | BASE UNIT CHIARA | 30 | 1
SIEMENS | 6ES7193-6BP00-0BA0 | BASE UNIT SCURA | 10 | 1
SIEMENS | 6ES7155-6AU01-0BN0 | IM155-6PN ST | 5 | 1
SIEMENS | 6AV2123-2GB03-0AX0 | HMI KTP 700 BASIC | 3 | 1
SIEMENS | 6SL3210-1KE18-8AF1 | INVERTER 4KW | 2 | 1
SIEMENS | 6SL3255-0AA00-4CA1 | BOP | 2 | 1
SIEMENS | 6SL3201-0BE21-0AA0 | RESISTENZA FRENATURA | 2 | 1
LAPP | 21700124 | SWITCH 8 PORTE | 3 | 1
PHOENIX CONTACT | 2905291 | RELE | 80 | 10
PHOENIX CONTACT | 1159045 | ALIMENTATORE 24VDC 40A | 1 | 1
SCHNEIDER | XCSE7312 | FINECORSA INTERBLOCCATO | 2 | 1
SCHNEIDER | XCSZ03 | AZIONATORE | 2 | 1
FESTO | 8086607 | PROFINET INTERFACE | 4 | 2
FESTO | 8086600 | MODULO 8 DI | 14 | 2
FESTO | 8065129 | CAVO COMUNICAZIONE 5MT | 18 | 2
FESTO | 543109 | CONNETTORE PROFINET | 4 | 2
FESTO | 8065110 | CAVO ALIMENTAZIONE | 4 | 2
FESTO | 8065108 | CAVO ALIMENTAZIONE | 14 | 2
HT | 08MC3000S | CONNETTORE M8 | 100 | 5
NIDEC | FM095U3B306BAECA10019 | MOTORE 4,5NM | 3 | 1
NIDEC | M700-034-00025 | AZIONAMENTO 0.75KW | 3 | 1
NIDEC | 4200-3480-01 | FILTRO DI RETE | 3 | 1
NIDEC | 1220-10040 | RESISTORE DI FRENATURA | 6 | 2
NIDEC | 82400000020700 | SI APPLICATION PLUS | 3 | 1
NIDEC | 82400000016000 | KI KEYPAD | 3 | 1
NIDEC | ISIBAA040 | CAVO RETROAZIONE 40MT | 3 | 2
NIDEC | IPBBAA40MAX | CAVO POTENZA 40MT | 3 | 2
BALLUFF | BES M30MI1-PSC22B-S04G | SENSORE INDUTTIVO M30 | 20 | 5
IFM | OGP500 | SENSORE FOTOELETTRICO | 25 | 5
IFM | IGS277 | SENSORE INDUTTIVO M18 | 30 | 5
IFM | EVC003 | CAVO CON CONNETTORE M12 10 MT | 90 | 10
TRAMEC | TRKC075/050V31.28 | RIDUTTORE KC75 | 12 | 1
TRAMEC | TR29KC075/28S | ALBERO LENTO | 12 | 1
VARMEC | TRRCV202ANF/03 725-20B3 | RIDUTTORE RCV 202A | 14 | 1
SKF | SDAN 136C | CATENA 10B-1 5/8 S.136 | 130 | 15
SKF | SDAN 136U | KIT UNIONE CATENA | 15 | 2
SKF | 6304-2RSHNR | CUSCINETTO | 800 | 10
SKF | 61904-2RZ | CUSCINETTO | 40 | 2
SKF | DL R101303000 | ALBERO CON SOSTEGNO EM-30-AE-H6 | 6 | 2
SKF | DL R073103000 | MANICOTTO A SFERE KBSH-O-30 | 12 | 6
SKF | DL R342700909 | VITE M4X14.1-8 | 12 | 6
SEIPEE | 99004080A005X000001 | MOTORE IE4 4 POLI JM 80A 0,55KW B5 | 12 | 1
SEIPEE | 11004071A005X000002 | MOTORE IE2 4 POLI JMK 71A 0,25KW B5 FRENO 230V | 14 | 1
CHIARAVALLI | CH04P20PAM63 | RIDUTTORE CH-04 PR20.63F11 | 2 | 1
CHIARAVALLI | CHTIEC0463B14 | FLANGIA | 2 | 1
CHIARAVALLI | CHTF04 | FLANGIA LATERALE | 2 | 1
CHIARAVALLI | CHT63B4B14 | MOTORE CHT 63 B4 B14 KW 0.18 | 2 | 1
BREVETTI STENDALTO | A445P081K2 | ATTACCO TERMINALE IN ACCIAIO ZINCATO | 6 | 2
BREVETTI STENDALTO | 445PU081100 | CATENA PORTACAVI TIPO 445PU081100 RAGGIO 100 | 8 | 3