## Foglio1
QUANTITÁ | CODICE | DESCRIZIONE | MARCA
1 | 6ES7 214-1AF40-0XB0 | PLC 1214 FC | SIEMENS
1 | 6ES7 223-1BH32-0XB0 | MODULO 8DI/8DQ | SIEMENS
1 | 6AV2123-2GB03-0AX0 | KTP700 BASIC | SIEMENS
1 | CPX-AP-I-PN-M12 | MASTER | FESTO
3 | CPX-AP-I-8DI-M8-3P | CIABATTINA INGRESSI | FESTO
2 | CPX-AP-I-4DI4DO-M8-3P | CIABATTINA INGRESSI/USCITE | FESTO
1 | 6ES7 155-6AU01-0BN0 | ET200 | SIEMENS
1 | 6ES7 131-6BH01-0BA0 | MODULO 16DI | SIEMENS
1 | 6ES7 132-6BH01-0BA0 | MODULO 16DQ | SIEMENS
1 | 6ES7 136-6BA00-0CA0 | MODULO 8 F-DI | SIEMENS
1 |  | FUSIBILE BIPOLARE
3 |  | FUSIBILE UNIPOLARE
1 |  | TRASFORMATORE 400/230V DA 750VA
1 | 3RV1011-1AA15 | SALVAMOTORE DA 1.1-1.6A | SIEMENS
1 |  | ALIMENTATORE 24VDC DA 20A
1 | 21700124 | SWITCH 8 PORTE | LAPP
4 |  | INTERR. AUTOMATICI UNIPOLARI 4A
2 |  | PULSANTE LUMINOSO BLU
1 |  | PULSANTE LUMINOSO BIANCO
1 |  | PULSANTE LUMINOSO ROSSO
1 |  | SELETTORE A DUE VIE
1 |  | PULSANTE ROSSO
1 |  | PULSANTE BIANCO
1 |  | TORRETTA ROSSO/ARANCIO/VERDE
1 |  | PULSANTE EMERGENZA PULPITO DOPPIO CANALE