## PLC Tags
Name | Path | Logical Address | Comment
14Q1 | QE | %I0.0 | Scatto Termico 24 VDC Drive 1
14Q2 | QE | %I0.1 | Scatto Termico 24 VDC Drive 2
14Q3 | QE | %I0.2 | Scatto Termico 24 VDC Drive 3
14Q4 | QE | %I0.3 | Scatto Termico 24 VDC Drive 4
14Q5 | QE | %I0.4 | Scatto Termico 24 VDC Drive 5
14Q6 | QE | %I0.5 | Scatto Termico 24 VDC Drive 6
14Q8 | QE | %I0.6 | Scatto Termico 24 VDC Ingressi Quadro
14Q9 | QE | %I0.7 | Scatto Termico 24 VDC Uscite Quadro
16Q1 | QE | %I1.0 | Scatto Termico 24 VDC HMI-ET200-PU
16Q2 | QE | %I1.1 | Scatto Termico 24 VDC I/O PU
16Q3 | QE | %I1.2 | Scatto Termico 24 VDC HMI_ET200_PU1
16Q4 | QE | %I1.3 | Scatto Termico 24 VDC I/O PU1
16Q5 | QE | %I1.4 | Scatto Termico 24 vdc Safety Pompe
112TR1 | QE | %I1.5 | Alta Temperatura Anta 1
26A1Anomalia | QE | %I2.0 | Inverter Pompa 1 Alta Pressione Anomalia
26A1InMarcia | QE | %I2.1 | Inverter Pompa 1 Alta Pressione In Marcia
36A1Anomalia | QE | %I2.2 | Inverter Pompa 2 Alta Pressione Anomalia
36A1InMarcia | QE | %I2.3 | Inverter Pompa 2 Alta Pressione In Marcia
46A1Anomalia | QE | %I2.4 | Inverter Pompa 3 Alta Pressione Anomalia
46A1InMarcia | QE | %I2.5 | Inverter Pompa 3 Alta Pressione In Marcia
56A1Anomalia | QE | %I2.6 | Inverter Pompa Filtro 1 Gipi Anomalia
56A1InMarcia | QE | %I2.7 | Inverter Pompa Filtro 1 Gipi In Marcia
66A1Anomalia | QE | %I3.0 | Inverter Pompa Filtro 2 Gipi Anomalia
66A1InMarcia | QE | %I3.1 | Inverter Pompa Filtro 2 Gipi In Marcia
76A1Anomalia | QE | %I3.2 | Inverter Pompa Filtro 3 Gipi Anomalia
76A1InMarcia | QE | %I3.3 | Inverter Pompa Filtro 3 Gipi In Marcia
116PH1 | QE | %I3.4 | Ripristino Ausiliari
116PH2 | QE | %I3.5 | Reset Allarmi
MessaInServizioHachen | QE | %I4.0 | Messa In Servizio Hachen
EmergenzaHachen | QE | %I4.1 | Emergenza Hachen
118SL1 | QE | %I4.2 | Livello Min Preallarme Filtro P.A.C.
118SL2 | QE | %I4.3 | Livello Min Allarme Filtro P.A.C.
118PR1 | QE | %I4.4 | Pressostato Mandata Ref. Insuff. Benzina
118PR2 | QE | %I4.5 | Pressostato Mandata Ref. Insuff. Diesel
AvvioPompe1/2 | QE | %I5.0 | Avvio Pompe 1 e 2 Alta Pressione Da PLC Master
AvvioPompe3/4 | QE | %I5.1 | Avvio Pompa 3 Alta Pressione Da PLC Master
ValvoleMandata1/2Hachen | QE | %I5.2 | Valvole Mandata 1 e 2 Alta Pressione Da PLC Master
ValvoleMandata3/4Hachen | QE | %I5.3 | Valvole Mandata 3 Alta Pressione Da PLC Master
InterfacciaRilancio | QE | %I5.4 | Interfaccio Da Vasca Rilancio Verso Macchina
90Q1 | QE | %I5.5 | Scatto Termico Motore Dragante
90Q2 | QE | %I5.6 | Scatto Termico Motore Rotovac
90Q3 | QE | %I5.7 | Scatto Termico Motore Coclea Sottobanda
360K1/K2_CH1 | QE | %I100.0 | Feedback Motori Pompe A.P. CH1
360K1/K2_CH2 | QE | %I100.4 | Feedback Motori Pompe A.P. CH2
200R1 | QE | %Q0.0 | Inverter Pompa 1 Alta Pressione Start
200R2 | QE | %Q0.1 | Inverter Pompa 2 Alta Pressione Start
200R3 | QE | %Q0.2 | Inverter Pompa 3 Alta Pressione Start
200R4 | QE | %Q0.3 | Inverter Pompa Filtro 1 Gipi Start
200R5 | QE | %Q0.4 | Inverter Pompa Filtro 2 Gipi Start
200R6 | QE | %Q0.5 | Inverter Pompa Filtro 3 Gipi Start
202R1 | QE | %Q1.0 | Comando Pompa Dragante
202R2 | QE | %Q1.1 | Comando Pompa Rotovac
202R3 | QE | %Q1.2 | Comando Pompa Coclea Sottobanda
202H1 | QE | %Q1.3 | Lampada Inverter Pompa 1 Alta Pressione Anomalia
202H2 | QE | %Q1.4 | Lampada Inverter Pompa 1 Alta Pressione In Marcia
202H3 | QE | %Q1.5 | Lampada Inverter Pompa 2 Alta Pressione Anomalia
202H4 | QE | %Q1.6 | Lampada Inverter Pompa 2 Alta Pressione In Marcia
204H1 | QE | %Q2.0 | Lampada Inverter Pompa 3 Alta Pressione Anomalia
204H2 | QE | %Q2.1 | Lampada Inverter Pompa 3 Alta Pressione In Marcia
204H3 | QE | %Q2.2 | Lampada Inverter Pompa Filtro 1 Anomalia
204H4 | QE | %Q2.3 | Lampada Inverter Pompa Filtro 1 In Marcia
204H5 | QE | %Q2.4 | Lampada Inverter Pompa Filtro 2 Anomalia
204H6 | QE | %Q2.5 | Lampada Inverter Pompa Filtro 2 In Marcia
204H7 | QE | %Q2.6 | Lampada Inverter Pompa Filtro 3 Anomalia
204H8 | QE | %Q2.7 | Lampada Inverter Pompa Filtro 3 In Marcia
116PHL1 | QE | %Q3.0 | Lampada Ripristino Ausiliari
116PHL2 | QE | %Q3.1 | Lampada Reset Allarmi
206R1 | QE | %Q3.2 | Mandata Pompa 1 A.P.
206R2 | QE | %Q3.3 | Mandata Pompa 2 A.P.
206R3 | QE | %Q3.4 | Mandata Pompa 3 A.P.
206R4 | QE | %Q3.5 | Mandata Pompa 4 A.P.
206R5 | QE | %Q3.6 | Mandata Pompa Riserva
208R1 | QE | %Q4.0 | Mandata Pompa P1-P2
208R2 | QE | %Q4.1 | Mandata Pompa P3-P4
208R3 | QE | %Q4.2 | Pompe 1 - 2 Avviate
208R4 | QE | %Q4.3 | Pompe 3 - 4 Avviate
208R5 | QE | %Q4.4 | Nessun Allarme
208R6 | QE | %Q4.5 | Nessun Preallarmi
360K1 | QE | %Q200.0 | Safety Motori Pompe 4/5/6 CH1
360K2 | QE | %Q200.1 | Safety Motori Pompe 4/5/6 CH2
362K1 | QE | %Q200.2 | Safety Inverter 1/2/3 CH1
362K2 | QE | %Q200.3 | Safety Inverter 1/2/3 CH2

## TagTable Properties
Path | BelongsToUnit | Accessibility
QE