S.E. Impianti S.r.l.

Via Ferruccia, 12A

03010 Patrica (Fr)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE

SECONDO NORMA CEI 17 – 13/1

#### Costruttore del quadro

S.E. Impianti s.r.l.

Ordine n.                 /                                             del      /

Committente  DAVERSA s.r.l. via Vado La Lena, 30 – 03100 Frosinone

Numero di quadri   01

Descrizione del quadro

Quadro elettrico di distribuzione capannone

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto è stato da noi realizzato a regola d’arte e conforme alle specifiche della Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente:

- Cablaggio e funzionamento elettrico

- Isolamento

- Misure di protezione resistenza di isolamento

Data  14/10/2004

Firma del responsabile