S.E. Impianti S.r.l.

Via Ferruccia, 12A

03010 Patrica (Fr)

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE

SECONDO NORMA CEI 17 – 13/1

#### Costruttore del quadro

S.E. IMPIANTI S.R.L.

Ordine n.           FAX                                                   del  GIUGNO 2003

Committente  ITALCHEMICAL INDUSTRIALE S.R.L.

Numero di quadri 01

Descrizione del quadro

QUADRO DI COMANDO IMPIANTO ALLUMINATO SODICO

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto è stato da noi realizzato a regola d’arte e conforme alle specifiche della Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente:

- Cablaggio e funzionamento elettrico

- Isolamento

- Misure di protezione resistenza di isolamento

Data 14/07/2003

Firma del responsabile