R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE

SECONDO NORMA CEI 17 – 13/1

#### Costruttore del quadro

R.E.M. s.r.l.

Ordine n.    349270                                                     del   27.07.2006

Committente  	ITM OPERATIONS SPA

Numero di quadri   02

Descrizione del quadro

QUADRI COMANDO E CONTROLLO PRESSA LINEA 6

Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che il quadro sopra descritto è stato da noi realizzato a regola d’arte e conforme alle specifiche della Norma CEI 17-13/1 (EN 60439-1)

Dichiariamo infine, sotto la nostra responsabilità, di aver effettuato con risultato positivo tutte le prove individuali previste dalla norma e precisamente:

- Cablaggio e funzionamento elettrico

- Isolamento

- Misure di protezione resistenza di isolamento

Data   18.08.2006

Firma del responsabile