## Foglio1
Avio Mulino Perclorato di Ammonio
MISURE EQUIPOTENZIALITA' CON RIFERIMENTO ALLA BARRA EQUIPOTENZIALE DEL QUADRO PROTEZIONE
Carpenteria Macchina
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.11 | Ohm | R+: | 0.11 | Ohm | R-: | 0.11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione motore mulino
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.09 | Ohm | R+: | 0.09 | Ohm | R-: | 0.09 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione motore dosatore
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione encoder mulino
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione encoder dosatore
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione ausiliari (pt100/fc)
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.14 | Ohm | R+: | 0.14 | Ohm | R-: | 0.14 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Tubazione valvola ammonio
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------

## Foglio2
MISURE EQUIPOTENZIALITA'
L: 1 P: 1 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 2 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 3 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 4 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 5 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 6 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 7 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 8 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------