R.E.M.  s.r.l.

# Via Ferruccia, 12/b – 03010 Patrica (FR)

Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345

## CERTIFICATO DI COLLAUDO

QUADRI ELETTRICI PER BASSA TENSIONE – SECONDO LE PROVE INDIVIDUALI PREVISTE DALLA NORMA CEI 17 – 13/1 (IEC 439-1  EN 60439-1)

TIPO DI QUADRO                                  X  AS      O  ANS

Costruttore del quadro

R.E.M. s.r.l.

Collaudo n.	013/08				      del  25/08/2008

Ordine n.                                                             del

Conferma n.                                                         del

Committente  QUASAR ENGINEERING S.R.L.

Numero di quadri

01

Descrizione del quadro

Quadro potenza e controllo + pulpito tornio Pontiggia

Schema unificare del quadro allegato         X  SI           O  NO

Data  25/08/2008

Firma del responsabile