## Foglio1
Data: 29 aprile 2013
Avio Ribaltatori Matrice S1 e POT. 1 e 2
MISURE EQUIPOTENZIALITA' CON RIFERIMENTO ALLA BARRA EQUIPOTENZIALE DEL QUADRO PROTEZIONE
Carpenteria MATRICE S1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.11 | Ohm | R+: | 0.11 | Ohm | R-: | 0.11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Carpenteria POT1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.09 | Ohm | R+: | 0.09 | Ohm | R-: | 0.09 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Carpenteria POT2
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit pulsantiere
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit Barriere
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit lampeggiatori
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.14 | Ohm | R+: | 0.14 | Ohm | R-: | 0.14 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit Matrice S1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit POT1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.11 | Ohm | R+: | 0.11 | Ohm | R-: | 0.11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit POT2
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.09 | Ohm | R+: | 0.09 | Ohm | R-: | 0.09 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Pressostati POT1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Pressostati POT2
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.07 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Pressostati Matrice S1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Barriera fotoelettrica DX
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.14 | Ohm | R+: | 0.14 | Ohm | R-: | 0.14 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Barriera fotoelettrica SX
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.12 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Data: 12 dicembre 2016
Avio Ribaltatori Matrice S1 e POT. 1 e 2
MISURE EQUIPOTENZIALITA' CON RIFERIMENTO ALLA BARRA EQUIPOTENZIALE DEL QUADRO PROTEZIONE
Nuovo conduit pulsantiere
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.09 | Ohm | R+: | 0.11 | Ohm | R-: | 0.11 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Nuovo conduit finecorsa
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.08 | Ohm | R+: | 0.09 | Ohm | R-: | 0.09 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit finecorsa POT1/2
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.09 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit finecorsa POT1
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.1 | Ohm | R+: | 0.07 | Ohm | R-: | 0.07 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------
Conduit finecorsa POT2
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0.1 | Ohm | R+: | 0.12 | Ohm | R-: | 0.12 | Ohm | I+: | 211 | mA | I-: | 211 | mA
-----------------------------------

## Foglio2
MISURE EQUIPOTENZIALITA'
L: 1 P: 1 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 2 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,06 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 3 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 4 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,12 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 5 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,11 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 6 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 7 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,13 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------
L: 1 P: 8 -
Low Ohm 200mA AUTO | R: | 0,14 | Ohm | I+: | 211 | mA
-----------------------------------