TERMOSTATAZIONE POT

Elenco degli interventi realizzati a corredo della dichiarazione di conformità REM 006/10

Gli interventi eseguiti sull’impianto in oggetto sono stati i seguenti:

- Istallazione di un interruttore magnetotermico differenziale 2x6 A 30 ma 10Ka a protezione della linea di alimentazione elettrica

- Installazione cavo di alimentazione elettrica in conduit 3x2.5mmq FG7

- Installazione di 12 termocoppie Precision Fluid sui tronchetti

- Installazione quadro elettrico completo di registratore e barriere

- Collegamenti elettrici

- Equipotenzialità delle tubazioni elettriche