## Sheet1
DOCUMENTO ATTIVITA' DI COLLAUDO
N° | Attività di Collaudo | Descrizione | Stato (OK/KO) | Note
1 | Verifica alimentazione PLC | Controllare tensioni di alimentazione
2 | Comunicazione con software di programmazione | Verificare connessione con TIA Portal/Codesys/Studio5000, etc.
3 | Caricamento programma | Testare il download senza errori
4 | Configurazione I/O | Controllare che ingressi e uscite siano mappati correttamente
5 | Test segnali Ingressi digitali | Simulare segnali ON/OFF e verificare risposta
6 | Test segnali Uscite digitali | Simulare segnali ON/OFF e verificare azioni
7 | Test segnali analogici | Verificare corretto scaling e acquisizione valori
8 | Test interblocchi di sicurezza | Simulare condizioni di emergenza, e verificare risposta
9 | Test comunicazioni bus di campo | Prove su Profinet, Modbus, Ethernet/IP, ecc.
10 | Test indirizzi IP | Verificare gli indirizzi IP utilizzando il comando PING
11 | Test funzionalità HMI/Scada | Verificare dinamizzazione pagine grafiche e altre funzionalità
12 | Test allarmi e diagnostica | Verificare gestione guasti e messaggi HMI/SCADA
13 | Simulazione condizioni operative | Testare il software in condizioni normali e di emergenza
14 | Verifica tempo ciclo | Controllare tempi di ciclo della macchina/impianto
15 | Verifica prestazioni | Verifica performance macchina/ impianto (Testare l'efficienza)
16 | Backup e salvataggio configurazioni | Creare una copia del progetto funzionante
17 | Firma e approvazione collaudo | Validazione finale con il cliente