## Foglio1
INDIRIZZO |  | NICK NAME | UDM | DESCRIZIONE
DB115. | DBW0 | aiTemp_TR27 | INT | Misura temperatura acqua utenza arrivo da impianto [0...200,0°C] TR27
DB115. | DBW2 | aiTemp_TR28 | INT | Misura temperatura acqua utenza ritorno a impianto [0...200,0°C] TR28
DB115. | DBW4 | aiTemp_TR12 | INT | Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 1 [0...200,0°C] TR12
DB115. | DBW6 | aiTemp_TR13 | INT | Misura temperatura acqua uscita essicatoio 1 [0...200,0°C] TR13
DB115. | DBW8 | aiTemp_TR14 | INT | Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 2 [0...200,0°C] TR14
DB115. | DBW10 | aiTemp_TR15 | INT | Misura temperatura acqua uscita essicatoio 2 [0...200,0°C] TR15
DB115. | DBW12 | aiTemp_TR16 | INT | Misura temperatura acqua ingresso essicatoio 3 [0...200,0°C] TR16
DB115. | DBW14 | aiTemp_TR17 | INT | Misura temperatura acqua uscita essicatoio 3 [0...200,0°C] TR17
DB115. | DBW16 | aiTemp_TR5 | INT | Misura temperatura acqua utenza ingresso scambiatore H2O/H2O [0...200,0°C] TR5
DB115. | DBW18 | aiTemp_TR4 | INT | Misura temperatura acqua utenza uscita scambiatore H2O/H2O [0...200,0°C] TR4
DB115. | DBW20 | aiTemp_TR26 | INT | Misura temp acqua UT out scamb Fumi [0...200,0°C] TR26
DB115. | DBD22 | kWh_GE | REAL | Energia prodotta da GE [kWh]
DB115. | DBD26 | kWh_Rete | REAL | Energia ceduta in rete [kWh]
DB115. | DBD30 | MetanoConsum | REAL | Metano consumato [....]
DB115. | DBD34 | EnergiaTermicaProdotta | REAL | Energia termica prodotta [....]
DB115. | DBX38.0 | STATI.DG_DI_Chiuso | BOOL | Interruttore Rete chiuso
DB115. | DBX38.1 | STATI.IG_DR_Chiuso | BOOL | Interruttore Gruppo chiuso
DB115. | DBX38.2 | STATI.ILG_Chiuso | BOOL | Interruttore Generale Gruppo chiuso
DB115. | DBX38.3 | STATI.Int_Trafo1_Chiuso | BOOL | Interruttore Trasformatore 1 chiuso
DB115. | DBX38.4 | STATI.Int_Trafo2_Chiuso | BOOL | Interruttore Trasformatore 2 chiuso
DB115. | DBX38.5 | STATI.Int_Trafo3_Chiuso | BOOL | Interruttore Trasformatore 3 chiuso
DB115. | DBX38.6 | STATI.Int_Trafo4_Chiuso | BOOL | Interruttore Trasformatore 4 chiuso
DB115. | DBX38.7 | STATI.Int_IGS1_Chiuso | BOOL | Interruttore servizi ISG1 chiuso
DB115. | DBX39.0 | STATI.Int_IGS2_Chiuso | BOOL | Interruttore servizi ISG2 chiuso
DB115. | DBX39.1 | STATI.WR_DST4601 | BOOL | Scheda DST4601 in allarme
DB115. | DBX39.2 | STATI.HS_DST4601 | BOOL | Scheda DST4601 in blocco
DB115. | DBX39.3 | STATI.HS_Gruppo | BOOL | Cumulativo blocchi gruppo
DB115. | DBX39.4 | STATI.SS_Gruppo | BOOL | Cumulativo disattivazioni gruppo
DB115. | DBX39.5 | STATI.WR_Gruppo | BOOL | Cumulativo allarmi gruppo
DB115. | DBX39.6 | STATI.HS_Servizi | BOOL | Cumulativo blocchi servizi
DB115. | DBX39.7 | STATI.SS_Servizi | BOOL | Cumulativo disattivazioni servizi
DB115. | DBX40.0 | STATI.WR_Servizi | BOOL | Cumulativo allarmi servizi
DB115. | DBX40.1 | STATI.BOOL_1 | BOOL
DB115. | DBX40.2 | STATI.BOOL_2 | BOOL
DB115. | DBX40.3 | STATI.BOOL_3 | BOOL
DB115. | DBX40.4 | STATI.BOOL_4 | BOOL
DB115. | DBX40.5 | STATI.BOOL_5 | BOOL
DB115. | DBX40.6 | STATI.BOOL_6 | BOOL
DB115. | DBX40.7 | STATI.BOOL_7 | BOOL
DB115. | DBX41.0 | STATI.BOOL_8 | BOOL
DB115. | DBX41.1 | STATI.BOOL_9 | BOOL
DB115. | DBX41.2 | STATI.BOOL_10 | BOOL
DB115. | DBX41.3 | STATI.BOOL_11 | BOOL
DB115. | DBX41.4 | STATI.BOOL_12 | BOOL
DB115. | DBX41.5 | STATI.BOOL_13 | BOOL
DB115. | DBX41.6 | STATI.BOOL_14 | BOOL
DB115. | DBX41.7 | STATI.BOOL_15 | BOOL