CARTUCCE DI LUBRIFICAZIONE DA SOSTITUIRE:

LINEA 1

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                 N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                 N°4

LINEA 2

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                 N°4

- VENTILAOTRE ESAUSTORE 44                                 N°4

- VENTILATORE CONDENSATORE A                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE B                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE C                          N°2

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                               N°2

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                          N°2

LINEA 3

- POMPA ALIMENTO CALDAIA A                               N°2

- POMPA ALIMENTO CALDAIA B                               N°2

- POMPA POZZO CALDO A                                          N°2

- POMPA POZZO CALDO B                                          N°2

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                  N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                  N°4

LAVORI AGGIUNTIVI:

LINEA 1

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA: SOSTITUZIONE IN GARANZIA DEL LUBRIFICATORE 1 + SOSTITUZIONE PACCO BATTERIE IN GARANZIA SUL LUBRIFICATORE 3. (IL LUBRIFICATORE 1 DEVE ESSERE SMONTATO SOLO DALL’ATTACCO INGRASSATORE E RIPORTATO IN AZIENDA COMPLETO DI CARTUCCA E PACCO BATTERIE INSERITE E POSIZIONANDO SULLO ZERO LA REGOLAZIONE DELL’EROGAZIONE DEL GRASSO).