SCHEDA TECNICA DI COLLAUDO

Cliente: CETEC S.P.A.

Prodotto: COLLETTORE VESTAS COMM. 2023/0886  mat. 0223

Isolamento anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1 – L | MΩ 1802.7 |
| --- | --- |
| Anello 2 – M | MΩ 1819.1 |
| Anello 3 – K | MΩ 1805.2 |

Corto fra anelli a 2500 Volt per 60 secondi.

| Anello 1-2 L - M | MΩ 1739.8 |
| --- | --- |
| Anello 1-3 L – K | MΩ 1750.6 |
| Anello 2-3 M - K | MΩ 1721.6 |

Collaudatore:  Costantino Scaccia                                               Data: 31/10/2023