LISTA CARTUCCE DA SOSTITUIRE IL 02 SETTEMBRE 2024

LINEA 1

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                                  N°4

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                       N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                                         N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                                         N°4

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (A)                                                    N°2

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (B)                                                    N°2

LINEA 2

- VENTILATOR ESAUSTORE 43                                                           N°4

- VENTILATOR ESAUSTORE 44                                                           N°4

- COMPRESSORE (A)                                                                            N°2

- COMPRESSORE (B)                                                                            N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                                               N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                                               N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                                               N°2

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                       N°4

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                                  N°4

LINEA 3

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (A)                                                    N°2

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (B)                                                    N°2

- POMPA POZZO CALDO (A)                                                               N°2

- POMPA POZZO CALDO (B)                                                               N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                                               N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                                               N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                                               N°2

- VENTILATOR ESAUSTORE 43                                                           N°4

- VENTILATOR ESAUSTORE 44                                                           N°4

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                       N°4

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                                  N°4

- COMPRESSORE (A)                                                                            N°2

- COMPRESSORE (A)                                                                            N°2

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (A)                                     N°2

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B)                                     N°2

TOTALE N° 84 CARTUCCE E PACCHI BATTERIE