LISTA CARTUCCE GRASSO E PACCHI BATTERIE DA SOSTITUIRE IN ACEA

LINEA 1

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (A)                       N°2 CARTUCCE

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (B)                       N°2 CARTUCCE

LINEA 2

- COMPRESSORE (A)                                                N°2 CARTUCCE

- COMPRESSORE (B)                                                N°2 CARTUCCE

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (A)                        N°2 CARTUCCE

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (B)                        N°2 CARTUCCE

LINEA 3

- COMPRESSORE (A)                                                 N°2 CARTUCCE

- COMPRESSORE (B)                                                 N°2 CARTUCCE

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (A)                         N°2 CARTUCCE

- POMPA ALIMENTO CALDAIA (B)                         N°2 CARTUCCE

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (A)          N°2 CARTUCCE

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B)          N°2 CARTUCCE

LE SEGUENTI SOSTITUZIONE DEVONO COMPRENDERE ANCHE LA SOSTITUZIONE DEI PACCHI BATTERIE.