LISTA CARTUCCE GRASSO E PACCHI BATTERIE DA SOSTITUIRE IN ACEA

LINEA 1

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                            N°4 CARTUCCE

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                            N°4 CARTUCCE

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B)        N°2 CARTUCCE

LINEA 2

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                             N°4 CARTUCCE

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                             N°4 CARTUCCE

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                   N°2 CARTUCCE

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                   N°2 CARTUCCE

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                   N°2 CARTUCCE

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                           N°2 CARTUCCE

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                      N°2 CARTUCCE

LINEA 3

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                             N°4 CARTUCCE

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                             N°4 CARTUCCE

- COMPRESSORE A                                                   N°1 CARTUCCIA

LE SEGUENTI SOSTITUZIONE DEVONO COMPRENDERE ANCHE LA SOSTITUZIONE DEI PACCHI BATTERIE.

SOSTITUZIONE IN GARANZIA DEL LUB 1 MOTORE LA VENTOLA NUOVO DEL COMPRESSORE A LINEA 3 E DEL LUB1 MOTORE LATO VENTOLA POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B) LINEA 1