LISTA CONTROLLIDA ESEGUIRE IL 25 GIUGNO 2024 IN ACEA

LINEA 1

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA, LUBRIFICATORE 3 VENTILATORE LATO GIUNTO CARTUCCIA DA RISCANSIONARE.

- VENTILATORE CONDENSATPRE (F)  DA ANALIZZARE.

LINEA 2

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA SENSORE 4 VENTILATORE LATO OPPOSTO GIUNTO DA SOSTITUIRE.

- VENTILATORE ESAUSTORE (43) MOTORE DA ANALIZZARE.

LINEA 3

- POMPA POZZO CALDO (B) LUBRIFICATORE 2 MOTORE LATO VENTOLA PERDITA DI SEGNALE.

- VENTILATORE ESAUSTORE (43) SUPPORTO VENTILATORE LATO GIUNTO DA ANALIZZARE. LUB 3 TEMPERATURE AMBIENT TOO HIGH.

- VENTILATORE ESAUSTORE (44) SENSORI DA ANALIZZARE. LUB 2 TEMPERATURE AMBIENT TOO HIGH.

- VENTILATORE CONDENSATORE (C) SENSORE 1 DA SOSTITUIRE.

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA LUB1 MOTORE LATO VENTOLA SOSTITUIRE PACCO BATTERIE.