LISTA SENSORI DA SOSTITUIRE IN GARANZIA IL 02 SETTEMBRE 2024

SENSORI

LINEA 1

- COMPRESSORE A SENSORE 2 MOT. LATO GIUNTO

- POMPA ALIMENTO CALDAIA B SENSORE 2 MOT. LATO GIUNTO

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA SENSORE 2 MOT. LATO GIUNTO

- VENTILATORE ESAUSTORE 43 SENSORE 4 VENT. LATO OPP. GIUNTO

LINEA 2

- POMPOA ALIMENTO CALDAIA A SENSORE 2 MOT. LATO GIUNTO

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA SENSORE 3 VENT. LATO GIUNTO

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA SENSORE 3 VENT. LATO GIUNTO

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA SENSORE 4 VENT. LATO OPP. GIUNTO

LINEA 3

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA SENSORE 2 MOT. LATO GIUNTO