LISTA CARTUCCE E PACCHI BATTERIE DA SOSTITUIRE

LINEA 1

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                  N°4

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                             N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                                    N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                                    N°4

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (D)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (E)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (F)                                          N°2

LINEA 2

- COMPRESSORE (A)                                                                       N°2

- COMPRESSORE (B)                                                                       N°2

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                  N°4

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                             N°4

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                                          N°2

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                                    N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                                    N°4

LINEA 3

- COMPRESSORE (A)                                                                       N°2

- COMPRESSORE (B)                                                                       N°2

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (A)                                N°2

- POMPA RAFFREDDAMENTO GRIGLIE (B)                                N°2

- VENTILATORE ARIA PRIMARIA                                                  N°4

- VENTILATORE ARIA SECONDARIA                                             N°4

- VENTILATORE CONDENSATORE (A)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (B)                                          N°2

- VENTILATORE CONDENSATORE (C)                                          N°2

- VENTILATORE ESAUSTORE 43                                                    N°4

- VENTILATORE ESAUSTORE 44                                                    N°4

TOTALE CARTUCCE E PACCHI BATTERIE DA SOSTITUIRE N°84

LISTA SENSORI DA SOSTITUIRE

LINEA 2

- POMPA POZZO CALDO (B)  SENSORE 1 MOTORE LATO VENTOLA