ELENCO MACCHINE SULLE QUALI SONO INSTALLATI SENSORI OPTIME AW-3A; AW-5A

CENTRALINA IDRAULICA JOBS EVER 7

- MOTORE CENTRALINA JOBS EVER 7  (N°2) SENSORI AW-5A

CENTRALINA IDRAULICA MCM

- POMPA ALTA PRESSIONE REFRIGERANTE  (N°2) SENSORI AW-5A

- POMPA CENTRALINA IDRAULICA LUBOREFRIGERANTE TILTING (N°1) SENSORE AW-5A

- POMPA DI SOVRAPRESSIONE REFRIGERANTE UGELLI MANDRINO (N°1) SENSORE AW-5A

- POMPA IMPIANTO IDRAULICO  (N°1) SENSORI AW-5A

- POMPA LAVAGGIO PEZZI  (N°1) SENSORI AW-5A

- POMPA RAFFREDDAMENTO MANDRINO TESTA TILTING  (N°1) SENSORI AW-5A

- POMPA RECUPERO DRENAGGI LUBRIFICAZIONE GRUPPO TILTING  (N°2) SENSORI AW-5A

- POMPA REFRIGERANTE NORMALE  (N°1) SENSORI AW-5A

- POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 1 SINISTRA  (N°1) SENSORI AW-5A

- POMPA TRAVASO REFRIGERANTE 2 DESTRA  (N°1) SENSORI AW-5A

REPARTO AUTOCLAVI E PRESSE

- AUTOCLAVE 33  (N°2) SENSORI AW-3A

- AUTOCLAVE 41  (N°2) SENSORI AW-3A

- AUTOCLAVE 5  (N°2) SENSORI AW-3A

REPARTO PRESSE

- AUTOCLAVE 32  (N°2) SENSORI AW-3°

- POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 1 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 1 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 1 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 1 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 3 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 1 CENTRALINA PRESSA 4 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 2 CENTRALINA PRESSA 4 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 3 CENTRALINA PRESSA 4 (N°1) SENSORI AW-3A

- POMPA 4 CENTRALINA PRESSA 4 (N°1) SENSORI AW-3A

- VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 1  (N°1) SENSORI AW-3A

- VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 2  (N°1) SENSORI AW-3A

- VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 3  (N°1) SENSORI AW-3A

- VENTILATORE TORRE EVAPORATIVA 4  (N°2) SENSORI AW-3A

- AUTOCLAVE PANINI  (N°2) SENSORI AW-3A

- SOFFIANTE COMEC 1  (N°2) SENSORI AW-3A

- SOFFIANTE COMEC 2  (N°2) SENSORI AW-3A

- SOFFIANTE GFM 1 SINISTRA  (N°2) SENSORI AW-5A

- SOFFIANTE GFM 2 DESTRA  (N°2) SENSORI AW-5A

SABBIATRICE BANFI

- VENTILATORE ASPIRATORE SABBIATRICE BANFI  (N°1) SENSORI AW-5A