LISTA GETAWAY CON RELATIVI SENSORI E LUBRIFICATORI CONNESSI

GETAWAY N°46e2c8c2  LOCALE SABBIATRICE AUTOMATICA ITF83

SENSORI CONNESSI:

- SENSORE 1 N°683548824  motore tramoggia recupero abrasivo centrale. ITF83

- SENSORE 1 N°831638066 motore tramoggia recupero abrasivo centrale inclinata. ITF83

- SENSORE 1 N°790688376 motore sollevatore a tazze. ITF83

- SENSORE 1 N°1891357438 motore asse alto rastremazione. ITF83

- SENSORE 1 N°868209797 motore cassa sabbia. ITF83

- SENSORE 1 N°1220187318 motore movimentazione asse alto. ITF83

- SENSORE 1 N°537451439 motore aspiratore armadio 3. ITF83

- SENSORE 1 N°1680725745 motore aspiratore armadio 2. ITF83

- SENSORE 1 N° 819807487 motore movimentazione asse laterale basso. ITF83

- SENSORE 1 N°391446918 movimentazione asse laterale. ITF83

- SENSORE 1 N°1826901147 motore aspiratore armadio 1. ITF84

- SENSORE 1 N°931939180 motore ventilatore aspiratore Banfi.SABBIATRICE BANFI

GETAWAY N°8967c993 LOCALE AUTOCLAVI

SENSORI CONNESSI:

- SENSORE 2 N°237956705 autoclave 5.

- SENSORE 1 N°1043300018 autoclave 5.

- SENSORE 1 N°1837352111 autoclave 41.

- SENSORE 1 N°1786002881 autoclave 33.

- SENSORE 2 N°1047561743 autoclave 33.

- SENSORE 2 N°2090000295 autoclave 41.

- SENSORE 2 N°1017082684 pompa 2 centralina pressa 3.

GETAWAY N°d98b7b64 LOCALE TAGLIERINA US GFM

SENSORI CONNESSI:

- SENSORE 1 N°1481313534 soffiante gfm1 sinistra.

- SENSORE 1 N°1293662631 soffiante comec 2.

- SENSORE 2 N°1982506400 soffiante gfm 2 destra.

- SENSORE 2 N°1815033676 soffiante comec 2.

- SENSORE 2 N° 2044509926 soffiante comec 1.

- SENSORE 1 N°1658616100 soffiante gfm 2 destra.

- SENSORE 1 N°341836275 soffiante comec 1.

- SENSORE 2 N°544110118 soffiante gfm1 sinistra.

GETAWAY N°846a6396 LOCALE REPARTO MECCANICA

SENSORI CONNESSI:

CENTRALINA IDRAULICA MCM

- SENSORE 1 N°730776626 motore pompa recupero drenaggi lubrificazione gruppo tilting.

- SENSORE 1 N°1288524506 motore pompa lata pressione refrigerante.

- SENSORE 1 N°1842412083 motore pompa travaso refrigerante 2 destra.

- SENSORE 1 N°1146780665 pompa impianto idraulico.

- SENSORE 2 N°21277527 motore pompa alta pressione refrigerante.

- SENSORE 2 N°535130988 pompa raffreddamento mandrino testa tilting.

- SENSORE 1 N°1780951600 pompa centralina idraulica lubrorefrigerante tilting.

- SENSORE 1 N°11179776 pompa sovrapressione lubrorefrigerante ugelli mandrino.

- SENSORE 1 N°693399391 motore pompa refrigerante normale.

- SENSORE 1 N°1000113122 motore pompa lavaggio pezzi.

- SENSORE 2 N°1486296813 pompa recupero drenaggi lubrificazione gruppo tilting.

- SENSPRE 1 N°1508535260 pompa travaso refrigerante 1 sinistra.

CENTRALINA JOBS EVER 7

- SENSORE 1 N°988613955 motore centralina jobs ever 7.

- SENSORE 2 N°397748207 pompa centralina jobs ever 7.

GETAWAY N°9675dd3c LOCALE AUTOCLAVI E PRESSE

SENSORI CONNESSI:

- SENSORE 1 N°1085601387 motore torre evaporativa 4.

- SENSORE 2 N°1527485607 pompa 3 centralina pressa 3.

- SENSORE 1 N°66414406 autoclave 32.

- SENSORE 1 N°1120699935 pompa 3 centralina pressa 1.

- SENSORE 1 N°1889847832 pompa 2 centralina pressa 1.

- SENSORE 1 N°263472294 motore ventilatore torre evaporativa 3.

- SENSORE 2 N°1991392097 pompa 2 centralina pressa 4.

- SENSORE 1 N°819653701 motore pompa circuito di raffreddamento olio diatermico pressa 87.

- SENSORE 1 N°1028822375 motore ventilatore torre evaporativa 1.

- SENSORE 2 N°248876090 pompa 4 centralina pressa 3.

- SENSORE 3 N°1716770950 pompa 3 centralina pressa 4.

- SENSORE 2 N°935789014 pompa 1 centralina pressa 4.

- SENSORE 4 N°1288355906 pompa 4 centralina pressa 4.

- SENSORE 1 N°1723189485 pompa 4 centralina pressa 1.

- SENSORE 2 N°82120058 autoclave 32.

- SENSORE 1 N°1028719619 pompa pressa zona 1 innse 2.

- SENSORE 1 N°1539900483 pompa circuito di raffreddamento olio diatermico pressa 87.

- SESNORE 1 N°616243307 pompa 1 centralina pressa 1.

- SENSORE 2 N°897235044 motore pompa circuito di raffreddamento olio diatermico pressa 87.

- SENSORE 2 N°1065391288 pompa 1 centralina pressa 3.

- LUBRIFICATORE 1 N°1164039843 motore pompa raffreddamento olio diatermico pressa 87.

- LUBRIFICATORE 2 N°71519586 motore pompa raffreddamento olio diatermico pressa 87.

- SENSORE 1 N°1748705054 motore ventilatore torre evaporativa 2.

- SENSORE 2 N°36032973 motore ventilatore torre evaporativa 4.

- LUBRIFICATORE 1 N°1284986137 ventilatore torre evaporativa 1.

- LUBRIFICATORE 2 N°1729541349 ventilatore torre evaporativa 1.

- LUBRIFICATORE 1 N°320187626 ventilatore torre evaporativa 2.

- LUBRIFICATORE 2 N°122931405 ventilatore torre evaporativa 2.

- LUBRIFICATORE 1 N°1984819996 ventilatore torre evaporativa 3.

- LUBRIFICATORE 2 N°1651711434 ventilatore torre evaporativa 3.

- LUBRIFICATORE 1 N°1511024482 ventilatore torre evaporativa 4.

- LUBRIFICATORE 2 N°351941288 ventilatore torre evaporativa 4

GETAWAY N.0067d1a4 REPARTO STL

SENSOREI CONNESSI:

- SENSORE 1 N°1086704967 autoclave panini.

- SENSORE 2 N°958795477 autoclave panini.