POTENZA FRIGORIFERA (BTU)

La capacità di raffreddamento, o la potenza dell’impianto, è espressa in BTU/h (British Thermal Unit all’ora; 3,413 BTU = 0,860 Kcal/h = 1 Watt e 1 frigoria/h = 4 BTU/h) e descrive la capacità di cedere/assorbire il calore in un’ora (es. 7.000 + 12.000). 
È chiaro che più alto è il valore BTU/h più un climatizzatore è potente, sempre nel rispetto delle condizioni illustrate in sintesi in Progettare un ambiente climatizzato.

È inutile acquistare apparecchi con una capacità sottodimensionata o sovradimensionata. 

Indicativamente potete fare riferimento alla seguente tabella:

| BTU/h | Superficie in m2 |
| --- | --- |
| 6.000/8.000 | 15/20 m2 |
| 9.000/10.000 | 20/30 m2 |
| 11.000/15.000 | 30/40 m2 |
| Oltre 15.000 | 40/55 m2 |

La potenza frigorifera non è da confondere con la potenza refrigerante e la potenza di riscaldamento, che sono misurate in kW.