R.E.M. s.r.l.	Registro motori in officina	MOD 7C01	Rev. 0 del 01/01/09
Cliente	Preventivo	Matricola	Tipologia	Data arrivo

1101001005	A.R.I.A.  S.p.A.	20111024	5000010744	MOTORE ABB QY225M4A N.2003210236 KW.45 G.1479 V.690/400 A.46,3/79,97	25/11/2011
	20111022	5000010742	MOTORE ABB M2CA315MB4 B3 N.3412230 KW.160 G.1486 V.400 A.282	25/11/2011
	20111025	5000010745	MOTORE ABB QY225M4A N.2003210236 KW.45 G.1479 V.690/400 A.46,3/79,97	25/11/2011
	20111023	5000010743	MOTORE ABB M2CA355MA4 N.3411809 KW.250 G.1427 V.400 A.430.	25/11/2011
	20111021	5000010741	MOTORE ABB QY200L2A B2 N.2910201111 KW.30 G.2955 V.400 A.31,34	25/11/2011
	20111020	5000010740	MOTORE SICME P132M2LNVLB3 N.1433 KW.4 G.2990 V.110 A.47 Ve.110 Ae.1.	25/11/2011
	20111019	5000010739	MOTORE SIEMENS 1LA7113-8AB19-Z 112M N.E0002/63024601006 KW.1,5 G.705 	25/11/2011
	20111018	5000010738	MOTORE SIEMENS 1LA7113-8AB19-Z 112M N.E0002/63024601004 KW.1,5 G.705 	25/11/2011
	20111017	5000010737	MOTORE SIEMENS 1LA7113-8AB19-Z 112M N.E0002/63024601001 KW.1,5 G.705 	25/11/2011
	20111016	5000010736	MOTORE MARELLI A4C160MB2 B3 N.P032524 KW.15 G.2925 V.400 A.29	25/11/2011
	20111015	5000010735	MOTORE SIEMENS 1LA7 160M CON TARGA ILLEGGIBLE	25/11/2011
	20111014	5000010734	MOTORE ABB M2BA180M4 N.3412575 KW.18,5 G.1470 V.690/400 A.20/35	25/11/2011
	20111013	5000010733	MOTORE ABB M2BA180M4 N.3412574 KW.18,5 G.1470 V.690/400 A.20/35	25/11/2011
	20111011	5000010731	MOTORE ABB M2CA315LB2 B3 N.3417437 KW.250 G.2980 V.400 A.420	25/11/2011
	20111010	5000010730	MOTORE MARELLI 315MA2 BAC3131AB0020 N.B14106 KW.247 G.2970 V.380 A.132	25/11/2011
	20111012	5000010732	MOTORE ABB M2CA315LB2 B3 N.3417438 KW.250 G.2980 V.400 A.420	25/11/2011