Spett.le

A.R.I.A. S.p.A.

Via Giordano Bruno, 7

05100 Terni

### Frosinone,  06/03/2012

Offerta: 2012_0174

In riferimento alla Vs. gentile richiesta Vi sottoponiamo nostra migliore offerta per la fornitura di motori elettrici

POMPA

Nr. 01  Elettropompa centrifuga verticale Barbera AS 2p 65 P4/20

Totale  € 7.210,00 + IVA

Consegna:  20 gg  d.o.  s.i.

MOTORI ELETTRICI

Nr. 01  Motore elettrico 400LB4, 4 poli, 560Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE1, predisposto per lavorare sotto inverter (ventilatore estrattore fumi)

Totale  € 19.950,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 1.950,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 355LB4, 4 poli, 315Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa alimento caldaia)

N.B. il motore originale Siemens ha un altezza d’asse minore (315). Il motore è di costruzione non standard e siamo in attesa di avere la quotazione per questa macchina

Totale  € 7.970,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 515,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 315LB6, 6 poli, 160Kw, forma V5, 400/690Vac, 50Hz, IE1, predisposto per lavorare sotto inverter (ventilatore condensatore) con scaldiglie

N.B. il motore non può essere IE2 poiché con altezza d’asse 315 non si riesce a costruirlo

Totale  € 5.950,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 390,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 225S4, 4 poli, 37Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa raffreddamento ciclo termico)

Totale  € 1.090,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 315S2, 2 poli, 110Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (ventilatore ricircolo fumi)

Totale  € 3.550,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 390,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 315L4, 4 poli, 200Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (motore aria primaria e secondaria)

Totale  € 4.610,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 390,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 280M2, 2 poli, 90Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa circolazione raffreddamento griglie)

Totale  € 1.950,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 290,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 250M2, 2 poli, 55Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa estrazione condense pozzo caldo)

Totale  € 1.390,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 250,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 250M4, 4 poli, 55Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (ventilatore di preriscaldo FAM)

Totale  € 1.470,00 + IVA

Opzione cuscinetto isolato  € 250,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 225S4, 4 poli, 37Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (ventilatore bruciatore aux1)

Totale  € 1.090,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 200LB2, 2 poli, 37Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa circolazione acqua glicolata)

Totale  € 980,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 160L2, 2 poli, 18.5Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa ausiliaria olio lubrificazione)

Totale  € 560,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 160M4, 4 poli, 11Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (coclea estrazione silo polveri e ceneri)

Totale  € 450,00 + IVA

Nr. 01  Motore elettrico 132M4, 4 poli, 7.5Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz, IE2, predisposto per lavorare sotto inverter (pompa ripresa condense e pompa olio sollevamento alternatore)

Totale  € 305,00 + IVA

Pagamento: R.D. 150 gg D.F.F.M.

Consegna motori:  da concordare

Trasporto: escluso

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore esigenza e  necessità, cogliamo l’occasione per porgere distinti Saluti