ELENCO MOTORI DA ACQUISTARE

N°1 Soffiante Nuova Remital mod. R34/41

N°1 Motore elettrico Simotop 400LB4, 4 poli, 560Kw forma B3, 400/690Vac 50Hz,IE1 con opzione cuscinetto isolato.

N°1 Motore elettrico marca Simotop 315L4, 4poli, 200Kw forma B3, 400/690Vac, 50Hz IE2 con opzione cuscinetto isolato.

N°1 Motore elettrico Simotop 160L2, 2poli, 18,5Kw, forma V5, 400/690Vac, 50Hz IE2.

N°1 Motore elettrico Simotop 160M4, 4poli, 11Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz IE2.

N°1Motore elettrico ABB M3AA132MAA ,4poli, 7,5Kw, forma B3, 400/690Vac, 50Hz IE2.