## Foglio1
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | R24-VS288X | L2- | S20-CO043 | ATMY027 | Quadro ventilatore estrattore fumi | 3 | 560 | 455 | 400 | 979 | 4 | L2- | R24-SB022X | FELM | YUP 40L2-4 | KW 455 | 946 A | 1490
L2- | R24-VS289X | L2- | S20-CO044 | ATMY027 | Quadro ventilatore estrattore fumi | 3 | 560 | 455 | 400 | 979 | 4 | L2- | R24-SB022X | FELM | YUP 40L2-4 | KW 455 | 946 A | 1490

## Foglio2
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | R24-LP262A | L2- | N21-CB410A | SAMY016 | Pompa Alimento Caldaia | 3 | 315 | 252 | 400 | 563 | 2 | L2- | R24-SB023X | SIEMENS | 1LA83172PC80 | KW 315 | 520 A | 2979
L2- | R24-LP262B | L2- | N21-CB410B | SAMY016 | Pompa Alimento Caldaia | 3 | 315 | 252 | 400 | 563 | 2 | L2- | R24-SB023X | SIEMENS | 1LA83172PC80 | KW 315 | 520 A | 2979

## Foglio3
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | R24-VS287A | L2- | N21-CO005A | CNMY010 | Quadro ventilatore condensatore A | 3 | 160 | 136 | 400 | 289 | 6 | L2- | R24-SB023X | ELETTROADDA | FC315M | KWC 160 | 299 A | 988
L2- | R24-VS287B | L2- | N21-CO005B | CNMY010 | Quadro ventilatore condensatore B | 3 | 160 | 136 | 400 | 289 | 6 | L2- | R24-SB023X | ELETTROADDA | FC315M | KWC 160 | 299 A | 988
L2- | R24-VS287C | L2- | N21-CO005C | CNMY010 | Quadro ventilatore condensatore C | 3 | 160 | 136 | 400 | 289 | 6 | L2- | R24-SB023X | ELETTROADDA | FC315M | KWC 160 | 299 A | 988

## Foglio4
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | R24-LP264X | L2- | S20-CO045 | ATMY026 | Ventilatore ricircolo fumi | 3 | 110 | 91 | 400 | 198 | 2 | L2- | R24-SB022X | FELM

## Foglio5
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
|  |  |  | / | Motore per sollevamento (carroponte CDR) | 3 | 90 | 72 | 400 | 162.4 | 4 | L2- | R24-LP217X
| R24-LP218X |  |  | / | Motore per sollevamento (carroponte CDR) | 3 | 90 | 72 | 400 | 162.4 | 4 | L2- | R24-LP218X
L2- | R24-LP260A | L2- | P43-CX001A | RTMY001/1 | Pompa di circolazione raffreddamento griglia | 3 | 90 | 72 | 400 | 151 | 2 | L2- | R24-SB022X | FFD | 2 DRIG 280M/2N | KW 90 | 153 A | 2970
L2- | R24-LP260B | L2- | P43-CX001B | RTMY001/1 | Pompa di circolazione raffreddamento griglia | 3 | 90 | 72 | 400 | 151 | 2 | L2- | R24-SB022X | FFD | 2 DRIG 280M/2N | KW 90 | 153 A | 2970

## Foglio6
[5 empty] | ELENCO POTENZA | [6 empty] | CONTRACT |  |  | LINEA 2°
Contratto
[5 empty] | Impianto | [6 empty] | SPEC. N° |  |  | EA 200 IL 800 DI 1001
Spec. N°
CLIENT |  | EALL SRL |  |  | LOCATION | San Vittore del Lazio (FR) | [5 empty] | REV |  | DATE |  | 2010-03-23
Cliente |  |  |  |  | Località | [6 empty] | 0 | 0 | Data
PLANT |  | Termovalorizzatore |  |  | UNIT | Utenze elettriche | [7 empty] | SH | 1 | OF | 6
Impianto |  |  |  |  | Unità | [8 empty] | Pg |  | di
PSN |  | MACCHINA |  | P&ID | DESCRIZIONE UTENZA | FASI n.° | P NOM. kW | P ASS. Kw | TENS. Volt | CORRENTE A | N° POLI | QUADRO |  | MARCA | TIPO O MODELLO | POTENZA | ASSORB. | GIRI
L2- | S20-SL018X | L2- | S20-CO018X | ATMY024 | Ventilatore di preriscaldo FAM | 3 | 55 | 41.25 | 400 | 118.25 | 4 | L2- | R24-SC201X | SIEMENS | 1LG4253-4AA60-7 | KW 55 | 100 A | 1480
L2- | N21-SL002A | L2- | N21-CB002A | CNMY010 | Pompa estrazione condense pozzo caldo | 3 | 55 | 41.4 | 400 | 96 | 2 | L2- | R24-SC203X | SIEMENS | 1LG4253-2AB60-Z | KW 55 | 96 A | 2970
L2- | N21-SL002B | L2- | N21-CB002B | CNMY010 | Pompa estrazione condense pozzo caldo | 3 | 55 | 41.4 | 400 | 96 | 2 | L2- | R24-SC203X | SIEMENS | 1LG4253-2AB60-Z | KW 55 | 96 A | 2970